様式３－３

絶縁耐力試験記録（　／　）

測定年月日　平成　　　年　　　月　　　日

天候　　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

| 被試験 機器名 | 最大使 用電圧 （Ｖ） | 試 験 電 圧 （Ｖ） | 電圧計の読み | 電流計の読み | 試験時間 １０分間 | 絶縁抵抗 大 地 間 （ＭΩ） | 結 果 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( ) (Ｖ) | ( ) (Ｖ) | ( ) (mA) | ( ) (mA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |

試験電圧

試験回路接続図

使用試験機器及び測定器

| 名 称 | 定 格 | 型 式 | 番 号 | 製造者及び製造年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |