別紙７　医薬品ＧＭＰ省令、再生医療等製品ＧＭＰ省令及び医療機器等ＧＭＰ省令の点

Form 7　GMP inspection sheet related to manufacturing for veterinary medicinal products, regenerative medical products, medical devices

３．医療機器等ＧＭＰ省令点検表

３．Check sheet of GMP Ordinance for Medical Devices

（２）医療機器の製造業者等における製造管理及び品質管理

(２) Manufacturing and Quality Control in Manufacturers of the Medical Devices

| 製造所所在地 Location of the manufacturing establishment |  | 電話番号 Phone No. |
| --- | --- | --- |
| 製造所名称 Name of the manufacturing establishment |  |  |
| 製造業許可期間 Valid period | 年 月 日～ 年 月 日 From Year Month Day until Year Month Day |
| 製造業許可証番号 Number of registration | 製造療 第 号 seizouryou No. |
| 点検年月日 Date of inspection |  | 点検者氏名 Name of inspector |  |

| 該当条文 Relevant article | 項 目 Inspection items | 適 Compliance | 不適 Non- compliance | 備考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第19条 Article 19 | 医療機器責任技術者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしているか There is no hindrance to technical supervisor of medical devices conducting his/her job. |  |  |  |
| 第20条第１項 Article 20-(1) | 滅菌医療機器以外の医療機器の製造所（最終製品の保管のみを行う製造所を除く。）の構造設備の基準 Standards for the structures and facilities of manufacturerof medical devices other than sterile medical device (excluding ones of storage operation only) |
|  | 作業所 Workroom |
|  | 製造所において製造する製品（製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるものを含む。以下同じ。）を支障なく製造するために必要な設備及び器具を備えているか The necessary facilities and instruments are provided for manufacturing products (included products manufactured in manufacturing process that is undergo further manufacture before the final product is obtained; the same hereinafter) without hindrance. |  |  |  |
|  | 作業を行うために支障のない面積を有しているか The workrooms are distinctly separated from the residential area and kept clean. |  |  |  |
|  | 常に居住する場所と明確に区別され、かつ、清潔であるか Workrooms are distinctly separated from residential areas, and kept clean. |  |  |  |
|  | 採光は適切か Appropriate and adequate lighting is provided |  |  |  |
|  | 換気は適切か Appropriate and adequate ventilation is provided |  |  |  |
|  | 防じん設備を備えているか Dust prevention facility is equipped. |  |  |  |
|  | 防湿設備を備えているか Humidity prevention facility is equipped. |  |  |  |
|  | 防虫設備を備えているか Insects proof facility is equipped. |  |  |  |
|  | 防設備を備えているか Mouse-proof facility is equipped. |  |  |  |
|  | 廃水の処理に要する設備を備えているか The facility of waste water treatment is equipped. |  |  |  |
|  | 廃棄物の処理に要する設備を備えているか The facility of disposal of waste is equipped. |  |  |  |
|  | 試験検査設備 Testing facilities |
|  | 製品及び原料の試験検査に必要な設備及び器具を備えているか（若しくは、第20条に適合 する他の試験検査機関等を利用して自己の責任において試験検査を行っているか） The facilities and equipment required for testing and inspection of products or raw materials are provided. (or testing and inspection are performed at one's own responsibility by use of other external laboratories which are complied with Article 20.) |  |  |  |
|  | 貯蔵設備 Storage facilities |
|  | 構成部品等（部品（製造所の製造工程において使用されるものに限る。）、組立部品（製造所外で組み立てることによって製品となるものをいう。）、原料又は材料、資材（製品の容器、被包、添付文書並びに容器及び被包に貼り付けるラベルをいう。）、包装等であって製品の一部を構成するもの及び製品に組み込まれているプログラムをいう。以下同じ。）及び製品を衛生的かつ安全に貯蔵することができる設備であるか The facility used to store components and etc. (parts (limited to be used in manufacturing process in the plant), assembly parts (those which are assembled to form the finished products at outside the plant), raw materials or materials, packaging materials (product containers, packaging, package insert of the products and labels affixed to the containers and packaging )and wrappers as a part of products and software installed in the products,; the same hereinafter) and products are prepared hygienically and safely. |  |  |  |
| 第20条第２項 Article 20-(2) | 滅菌医療機器の医療機器の製造所（最終製品の保管のみを行う製造所を除く。）の構造設備の基準 Standards for the structures and facilities of sterile manufacturer (excluding the manufacturer conducting storage of final products) |
|  | 滅菌医療機器に係る製品の組立作業及び包装作業を行う作業室 Workroom for assembly and packaging of sterile medical device products |
|  | 当該作業室の作業員以外の者の通路とならないように造られているか（若しくは、当該作業室の作業員以外の者が製品を汚染するおそれがないないか） Entrances/exits are designed not to pass by the personnel other than those working in the room (Or there is no risk that the personnel other than those working in the room contaminate the products.). |  |  |  |
|  | 屋外に直接面する出入口（非常口を除く。）がないか（若しくは、外部からの汚染を防止するために必要な構造及び設備を有しているか） There are no exits (excluding emergency exits) to directly facing to the outside. (Or, the structure and facilities required to prevent contamination from outside are provided.) |  |  |  |
|  | 出入口及び窓は、閉鎖することができるものか Entrances/exits and windows in the room are able to be locked. |  |  |  |
|  | 天井、壁面及び床面は、消毒液等による噴霧洗浄に耐え得るものであるか The ceiling, walls and the surface of floors are able to withstand spray of liquid chemicals to sterilize or disinfect. |  |  |  |
|  | 室内に排水設備がある場合には、当該作業室の汚染を防止するために必要な構造であるか When the drainage facilities are provided in the workrooms, the structure required to prevent contamination of the workrooms are provided. |  |  |  |
|  | 滅菌医療機器に係る製品以外の製品の作業所と区別されているか（若しくは、滅菌医療機器に係る製品が汚染されるおそれがないか） Workspaces for products other than sterile medical devices are separate. (Or there is no possibility of contamination of sterile medical devices.) |  |  |  |
|  | 更衣の設備 Facilities for changing clothes |
|  | 作業室の作業員以外の者の通路とならないように造られているか（若しくは、当該作業室の作業員以外の者が製品を汚染するおそれがないか Facilities for changing clothes are designed not to pass by the personnel other than those working in the room. (Or there is no risk of contamination of products by personnel other than those working in the room.) |  |  |  |
|  | 屋外に直接面する出入口（非常口を除く。）がないか There are no exits (excluding emergency exits) to directly facing to the outside. |  |  |  |
|  | 滅菌を行う作業室 Sterilization room |
|  | 当該作業室の作業員以外の者の通路とならなうように造られているか（若しくは、当該作業室の作業員以外の者による製品への汚染のおそれがないか） Sterilization room is designed not to pass by the personnel other than those working in the room. (Or there is no risk that the personnel other than those working in the room contaminate the products.) |  |  |  |
|  | 出入口及び窓は、閉鎖することができるものであるか Entrances/exits and windows are able to be locked. |  |  |  |
| 第20条第３号 Article 20-(3) | 最終製品の保管のみを行う製造所の構造設備の基準 Standards for structure and facilities of the manufacturer that only stores the finished products |
|  | 作業所 Workrooms |
|  | 作業を適切に行うために支障のない面積を有しているか The workspaces have adequate space to carry out the work. |  |  |  |
|  | 保管設備 Storage facilities |
|  | 原料、資材及び製品を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を備えているか The facilities have the equipment that is required to hygienically and safely store raw materials, materials and fixings. |  |  |  |
| 第21条 Article 21 | 品目ごと及び製造所ごとに適正な製品標準書を作成しているか（医療機器等ＧＭＰ省令別表に掲げる高度管理医用機器及び管理医療機器に限る。以下同じ。） The appropriate drug product master formula are prepared for each product item and for each manufacturing site (limited to that of highly controlled and controlled medical devices listed in appendix of GMP Ministerial Ordinance for Medical Devices, etc.; the same hereinafter) |  |  |  |
| 第22条 Article 22 | 製造所ごとに適正な製品管理及び品質管理基準書を作成しているか The appropriate product control and quality control standard codes are prepared for each manufacturing site. |  |  |  |
| 第23条第１号 Article 23- (ⅰ) | 適正な方法により製品が製造されているか The products are manufactured by proper operations. |  |  |  |
| 第23条第２号 Article 23, (ⅱ) | 規格基準に適合しない製品等について、これに適合する製品等と区別して管理し、かつ、廃棄、部品の交換等を行っているか The products which are not confirmed to standards or regulations are separately controlled with confirmed ones, and disposal and parts replacement etc. are conducted. |  |  |  |
| 第23条第３号 Article 23, (ⅲ) | 構成部品等及び製造用物質について適正に保管及び出納を行っているか Component parts and substances are received, stored and distributed appropriately. |  |  |  |
| 第23条第４号 Article 23, (ⅳ) | 製造工程において、製品の品質に影響を及ぼし得る環境を適切に管理しているか Under manufacturing and the environment that may affect quality are appropriately controlled. |  |  |  |
| 第23条第５号 Article 23, (ⅴ) | ロットごとに製造に関する記録を作成しているか The manufacturing records are prepared by each lot. |  |  |  |
| 第23条第６号 Article 23, (ⅵ) | 製品の表示及び包装についてロットごとにそれが適正であることを確認し、その記録を作成しているか The labeling and packaging of the products are examined against each lot. And records are retained. |  |  |  |
| 第23条第７号 Article 23, (ⅶ) | 製品（中間製品を含む。）についてロットごとに適正な保管及び出納を行い、その記録を作成しているか Products (included products under intermediate products) are appropriately received, stored and distributed for each lot by proper and the records are retained. |  |  |  |
| 第23条第８号 Article 23, (ⅷ) | 製品の種類に応じ、構造設備及び作業員の衛生管理を行い、その記録を作成しているか The hygienic control against facilities and workers are achieved in accordance with the types of products and record the results. |  |  |  |
| 第23条第９号 Article 23, (ⅸ) | 構造設備の点検整備（計器の校正を含む。）を定期的に行い、その記録を作成しているか The inspection of structures and facilities (included instruments calibration) are performed periodically, and record the results. |  |  |  |
| 第23条第10号 Article 23, (ⅹ) | 滅菌作業を他の製造業者に委託する場合を除き、滅菌作業を行い、その記録を作成しているか For sterilization operations and records are retained except outsourcing to other manufacturers. |  |  |  |
| 第23条第11号 Article 23, (Ⅺ) | 製造、保管、出納及び製造衛生管理並びに滅菌に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認しているか The proper manufacturing controls are confirmed by records of manufacturing, storage, receipt, and distribution, manufacturing hygiene control and sterilization. |  |  |  |
| 第23条第12号 Article 23, (Ⅻ) | 製造、保管、出納及び製造衛生管理並びに滅菌に関する記録を作成の日から３年間（有効期間（使用の期限を含む。以下同じ。）の記載が義務付けられている場合にはその有効期間の満了する日から起算して１年が経過するまでの間、生物由来製品に係る製品である場合にはその有効期間の満了する日から起算して３年が経過するまでの間）保存しているか Records of manufacturing, storage, receipt, and distribution, manufacturing hygiene control and sterilization are retained for 3 years. (more than 1 year after passing expire date; in case of products required to record the expire date (included the case of use limit; the same hereinafter) more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第24条第１号 Article 24, (ⅰ) | 適正な方法により医療機器の試験検査を行っているか Test and inspection of the medical devices are performed by proper methods. |  |  |  |
| 第24条第２号 Article 24, (ⅱ) | 製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに製造所において試験検査を行うために必要な検体を採取し、その記録を作成しているか Test samples necessary for test and inspection are selected for each lot for finished products, and per control unit for fixings. Then, records are retained. |  |  |  |
| 第24条第３号 Article 24, (ⅲ) | 製品及び中間製品について、ロットごとに試験検査を行っているか。 また、他の機関を利用する場合、適切に行われているか Test and inspection are conducted for each lot for products and intermediate products. In case of utilizing other institution, its operation is verified. |  |  |  |
|  | 試験検査記録を作成しているか Test and inspection records are retained. |  |  |  |
| 第24条第４号 Article 24, (ⅳ) | 製品等が規格基準に適合することを試験検査の結果に基づき判定し、その記録を作成しているか Products are judged to conform to the standards or regulations based on the results of test and inspection. Then, records are retained. |  |  |  |
| 第24条第５号 Article 24, (ⅴ) | 試験検査に関する設備及び器具の点検整備（計器の校正を含む。）を定期的に行い、その記録を作成しているか Check and maintenance (included instruments calibration) of facilities and instruments used to test and inspection are periodically performed. Then, records are retained. |  |  |  |
| 第24条第６号 Article 24, (ⅵ) | 試験検査に関する記録を作成の日から３年間（有効期間の記載が義務付けられている場合にはその有効期間の満了する日から起算して１年が経過するまでの間、生物由来製品に係る製品である場合にはその有効期間の満了する日から起算して３年が経過するまでの間）保存しているか The records of test and inspection are retained for 3 years. (more than 1 year after passing expire date; in case of products required to record the expire date (included the case of use limit) more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第25条第１号 Article 25, (ⅰ) | 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価し、及び製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、並びにその記録を作成しているか The results of manufacturing and quality control are appropriately evaluated and determination of the market release or rejection of the products in the manufacturing site is conducted. Then, records are retained. |  |  |  |
| 第25条第２号 Article 25, (ⅱ) | 出荷の可否の決定に関する記録を作成の日から３年間（有効期間の記載が義務付けられている場合には有効期間の満了する日から起算して１年が経過するまでの間、当該記録に係る製品が生物由来製品に係る製品である場合には有効期間の満了する日から起算して３年が経過するまでの間）保存しているか The records of the decision of whether or not to release the products are retained for 3 years. (more than 1 year after passing expire date; in case of products required to record the expire date (included the case of use limit) more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第26条第１項第１号 Article 26- (1)-(ⅰ) | 適正な方法により医療機器の修理を行い、その記録を作成しているか The repair of medical devices is performed by proper methods, and records are retained. |  |  |  |
| 第26条第１項第２号 Article 26-(1)- (ⅱ) | 修理に関する記録を作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The records of repair are retained for 3 years from the date of creation. (more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第26条第２項 Article 26- (2) | 修理に係る事項の原因を究明し、製造管理及び品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成しているか The cause of repair is investigated. Then, if improvements are required for manufacturing and quality controls, corrective action is achieved appropriately. And records are retained. |  |  |  |
|  | 製造管理及び品質管理の改善措置に関する記録を作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The records of corrective actions for manufacturing and quality control are retained for 3 years. (more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第27条 Article 27 | 製造所ごとに適正な苦情処理の手順書を作成しているか SOP for complaint handling is appropriately prepared at each manufacturing site. |  |  |  |
|  | 製造所ごとに適正な回収処理の手順書を作成しているか SOP for recall handling is appropriately prepared at each manufacturing site. |  |  |  |
|  | 製造所ごとに適正な自己点検の手順書を作成しているか SOP for self-inspection is appropriately prepared at each manufacturing site. |  |  |  |
| 第28条第１号 Article 28- (ⅰ) | 手順書に基づき、苦情に係る事項の原因を究明し、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じているか The cause of complaints are investigated based on the SOP. And necessary measures are taken when any improvement is required for manufacturing and quality controls. And records are retained. |  |  |  |
| 第28条第２号 Article 28- (ⅱ) | 苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The complaint handling record shown contents of complaint, investigation results of cause and corrective actions are created, and retained for 3 years from the creation date. ( more than 3 years after passing expire date; in case of biological products)) |  |  |  |
| 第29条第１号 Article 29- (ⅰ) | 手順書に基づき、回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関して改善が必要な場合には、所要の措置を講じているか The cause of recall is investigated based on the SOP. And necessary measures are taken when any improvement is required for manufacturing and quality control And records are retained. |  |  |  |
| 第29条第２号 Article 29- (ⅱ) | 回収した医療機器を区分して一定期間保管した後、適切に処理しているか The recalled medical devices are managed distinctively. After storing them for a certain period of time, they are appropriately discarded. |  |  |  |
| 第29条第３号 Article 29- (ⅲ) | 回収の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した回収処理記録を作成し、その記録を作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The recall handling record shown contents of recall, investigation results of cause and corrective actions are created, and retained for 3 years from the creation date. ( more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |
| 第30条第１号 Article 30- (ⅰ) | 手順書に基づき、当該製造所における医療機器の製造管理及び品質管理について定期的に自己点検を行っているか The self-inspection for manufacturing and quality control are periodically performed based on the SOP. |  |  |  |
| 第30条第２号 Article 30- (ⅱ) | 自己点検の結果を責任技術者に対して文書により報告しているか The results of self-inspection are reported to a responsible technical supervisor of medical devices in writing. |  |  |  |
| 第30条第３号 Article 30- (ⅲ) | 自己点検の結果の記録を作成し、作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The record of self-inspection results is created and retained for 3 years from the creation date. (Shelf life plus 3 years in case of biological products) |  |  |  |
| 第30条第２項 Article 30- (2) | 責任技術者は、自己点検の結果の報告に基づき、自己点検が適切に行われていることを確認しているか The technical supervisor of medical devices verify if the handling of self-inspection is appropriately performed based on the report. |  |  |  |
| 第30条第３項 Article 30- (3) | 自己点検の結果に基づき、製造管理又は品質管理に関し改善が必要な場合には、所用の措置を講ずるとともに、当該措置の記録を作成しているか If improvements are required for manufacturing and quality control based on self-inspection results, and corrective action is achieved appropriately. And records are retained. |  |  |  |
|  | 製造管理又は品質管理の改善措置に関する記録を作成の日から３年間（生物由来製品に係る製品である場合には有効期間＋３年）保存しているか The records of corrective actions for manufacturing and quality control are retained for 3 years. ( more than 3 years after passing expire date; in case of biological products) |  |  |  |

第20条第１項：

医療機器等ＧＭＰ省令第20条第２項の規定により滅菌医療機器の製造所（最終製品の保管のみを行う製造所を除く。）の構造設備の基準には、当該基準が含まれるので、滅菌医療機器の製造所についても記入すること。

Article 20-(1)：

Based on the provision in Paragraph 2 of Article 20nin the GMP Ministerial Ordinance for Medical Devices, as standards for buildings and facilities in the manufacturer (excluding the manufacturer conducting only storage of final products) of the medical device of sterile medical device include the relevant criteria, the manufacturer for sterile medical device should be is described as well.

第20条第１項、同条第２項及び同条第３項：

不適である項目については、改善方針、スケジュール等を別紙に記載し、添付すること。

Article 20-(1), Article 20-(2), Article 20-(3)：

For non-conformed items, appendix that included the improvement policy and schedule should be attached.

第21条、第23条第５号、同条第６号、同条第７号及び同条第10号：

当該製造所において製造される全品目について適正に作成されていることを確認した場合には「全品目適」と、適正に作成されていない品目がある場合には「(不適である品目名)について不適」と記入した上、不適と判断した理由を記入しておくこと。

Article 21, Article 23-(ⅴ), Article 23-(ⅵ), Article 23-(ⅶ), Article 23-(ⅹ)：

When all product items produced in the said manufacturer are confirmed to have been appropriately produced, describe as "all items conformed". If there is the product item inappropriately produced, describe as "(name of non-conformity product item) not conformed" as well as describing the reason to have determined non-conformity. Responsible technician of medical devices: In case of "Foreign Manufacturer of medical devices, etc.", it is "Manufacturing Manager of medical devices"