別紙７　医薬品ＧＭＰ省令、再生医療等製品ＧＭＰ省令及び医療機器等ＧＭＰ省令の点検表

Form 7　GMP inspection sheet related to manufacturing for veterinary medicinal products, regenerative medical products, medical devices

２．再生医療等製品ＧＭＰ省令点検表

２．Check sheet of GMP ordinance for regenerative medical products

| 製造所所在地 Location of the manufacturing establishment |  | 電話番号 Phone No. |
| --- | --- | --- |
| 製造所名称 Name of the manufacturing establishment |  |  |
| 製造業許可期間 Valid period | 年 月 日～ 年 月 日 From Year Month Day until Year Month Day |
| 製造業許可証番号 Manufacturer license number | 製造再生 第 号 seizousaisei No. |
| 製造業許可区分 Manufacturer license category |  |
| 点検に係る品目 Inspected product |  |
| 点検年月日 Date of inspection |  | 点検者氏名 Name of inspector |  |

| 該当条文 Relevant article | 項 目 Inspection items | 適 Compliance | 不適 Non- compliance | 備考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第３条第１項 Article3-(1) | 製造管理者の管理の下に製造管理責任者及び品質管理責任者が置かれているか The manufacturing control manager and the quality control manager are supervised by Manufacturing site manager plant manager. |  |  |  |
| 第３条第２項 Article3-(2) | 品質管理部門は製造管理部門から独立しているか The quality control department is independent from the manufacturing control department. |  |  |  |
| 第３条第３項 Article3-(3) | 製造管理者責任者は品質管理責任者を兼ねていないか The manufacturing control manager is not serve concurrently as the Quality control manager. |  |  |  |
| 第４条第１項第１号 Article3-(4) | 製造管理者は、製造管理責任者、品質管理責任者を統括しているか Manufacturing site manager manages the manufacturing control manager and the quality control manager. |  |  | ※※ |
| 第４条第１項第２号 Article4-(1)-(ⅱ) | 製造管理者は、苦情処理、回収処理及び自己点検に関する業務を行っているか Manufacturing site manager operates complaints and conducts product recall procedures and self-inspection. |  |  | ※※ |
| 第４条第２項 Article4-(2) | 製造管理者が業務を遂行するに当たり支障を生ずることがないようにしているか The Manufacturers pays special attention to avoiding interfering with the execution of operations by the manufacturing manager. |  |  |  |
| 第５条 Article5 | 品目ごと及び製造所ごとに適正な製品標準書が作成されているか The Manufacturers prepares an appropriate product standards document for each product and for each manufacturing site that manufactures the product. |  |  |  |
| 第６条 Article6 | 製造所ごとに適正な製造管理基準書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate manufacturing control standards document for each manufacturing site. |  |  |  |
|  | 製造所ごとに適正な製造衛生管理基準書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate sanitation control standards document for each manufacturing site. |  |  |  |
| 第７条第１号 Article7- (ⅰ) | 製造管理責任者は適正な製造指図書を作成しているか The manufacturing control manager prepares an appropriate manufacturing instructions document. |  |  |  |
| 第７条第２号 Article7- (ⅱ) | 製造管理責任者は定められた業務を自ら行っているか又は指定した責任者に適切に行わせているか The manufacturing control manager conducts the operations by himself/herself, or by pre-designating a person to conduct the operation if the nature of the operation allows. |  |  |  |
| 第７条第２号イ Article7- (ⅱ)-(a) | 製造指図書に基づき製造が行われているか To manufacture the product on the basis of the manufacturing instructions document. |  |  |  |
| 第７条第２号ロ Article7- (ⅱ)-(b) | ロットごと（ロットを構成しない製品については製造番号ごと。以下同じ。）に製造に関する記録を作成しているか To prepare records of the manufacturing of a medicinal product for each lot.（About the product which does not constitute lot together with a manufacturing number. It is the same as follows.） |  |  |  |
| 第７条第２号ハ Article7- (ⅱ)-(c) | 製品の表示及び包装についてロットごとにそれが適正である旨を確認し、その記録を作成しているか To confirm that the labeling and packaging for the product are correct for each lot, and to record the information. |  |  |  |
| 第７条第２号ニ Article7- (ⅱ)-(d) | 原料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに、適正に保管し、出納し、その記録を作成しているか To properly conduct the storage and taking in and out of storage for raw materials for each lot , for products for each lot, and components for each control unit, and to record the information. |  |  |  |
| 第７条第２号ホ Article7- (ⅱ)-(e) | 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成しているか To confirm that the structure and the facilities in the site are clean, and to record the information. |  |  |  |
| 第７条第２号ヘ Article7- (ⅱ)-(f) | 構造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成しているか To periodically inspect and maintain the structure and facilities in the site (including the calibration of measuring instruments; hereinafter the same), and to record the information. |  |  |  |
| 第７条第２号ト Article7- (ⅱ)-(g) | 作業員の衛生管理を行い、その記録を作成しているか To manage workers' hygiene, and to record the information |  |  |  |
| 第７条第２号チArticle7- (ⅱ)-(h) | その他必要な業務を行っているか Other necessary operations are conducted. |  |  |  |
| 第７条第３号 Article7- (ⅲ) | 製造、保管、出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書により報告しているか The manufacturing control manager checks the records of the manufacturing, storage, taking in and out of storage and sanitation control, to confirm that manufacturing is appropriately controlled, and report the results of the check to Manufacturing site manager in writing. |  |  |  |
| 第７条第４号 Article7- (ⅳ) | 製造、保管、出納並びに製造衛生管理に関する記録を作成の日からその有効期間（使用の期限を含む。以下同じ。）の満了する期日から起算して３年が経過するまでの間保存しているか The manufacturing control manager retains the records of the manufacture, storage, taking in and out of storage and sanitation control for 3 years from the day of preparation. (Include an expiration date. It is the same as follows). |  |  |  |
| 第８条 Article8 | 家畜伝染病予防法第２条第１項で規定する家畜伝染病の病原体を使用する再生医療等製品の製造業者は、当該再生医療等製品に係る作業を行うときは、定められた事項を厳守しているか When conducting the operation pertaining to regenerative medical products, Manufacturers that use pathogen of domestic animal infectious disease prescribed in Article 2, Paragraph 1 on Domestic Animal Infectious Disease Control Law strictly observes the following listed matters |  |  |  |
| 第８条第１号 Article8- (ⅰ) | 作業室内に除じん及び除菌をした空気を導入するとともに、作業室内の天井、壁面及び床面並びに作業台その他の作業室内に設置されている設備及び器具の表面の清掃及び消毒をしているか To introduce dust-removed and sterilized air into the working room; and clean and disinfect the surface of the ceiling, wall surface, floor surface, work table installed in the room, other facilities and instruments, and devices. |  |  |  |
| 第８条第２号 Article8- (ⅱ) | 作業員以外の者が作業室に出入りすることを制限しているか To restrict persons other than workers from entering and leaving the working room. |  |  |  |
| 第８条第３号 Article8- (ⅲ) | 家畜伝染病の病原体により汚染された物品又は機械器具を、当該製造所の構内において、焼却又は消毒しているか To incinerate or disinfect items, instruments and equipment contaminated with pathogen of domestic animal infectious disease in the manufacturing site. |  |  |  |
| 第８条第４号 Article8- (ⅳ) | 作業員は、更衣場所においてその衣服及び履物を清潔な作業用の衣服及び履物に交換し、作業中には清潔な作業用の帽子及びマスクを着用しているか Workers must change their clothing and footwear to a clean clothing and footwear for work at the changing room; and wear a clean working cap and mask during operation. |  |  |  |
| 第９条 Article9 | 製造業者等は、使用する細胞又は組織の取扱いについて、定められた事項に関する記録を作成し、かつ、作成の日（当該細胞又は組織を製造に使用する場合にあっては、製造に使用しなくなった日）から５年間保存しているか Manufacturers prepares records concerning the following listed matters with regard to the handling of cells and microorganism strains and preserve them for 5 years from the day of preparation (in the case of using the cells or microorganisms for manufacturing, the day when they are no longer used for manufacturing). |  |  |  |
| 第９条第１号 Article9- (ⅰ) | 細胞又は組織の名称（種類名を含む。）及びその由来 Name of the cell or tissues (including type name) and its origin |  |  |  |
| 第９条第２号 Article9- (ⅱ) | 受領先及び受領の年月日(ドナー動物から採取した場合にあっては、採取した施設、採取した年月日及び採取したときの記録) The recipient and the date of receipt (in case of collection form donor animals, record the site, the date and the method of the collection) |  |  |  |
| 第９条第３号 Article9- (ⅲ) | 継代数、継代年月日及び継代方法 Number of the passages, date of the passage and method of the passage |  |  |  |
| 第９条第４号 Article9- (ⅳ) | 継代中に生じた変化及びこれに対してとった処置 Changes that occurred during passage and the action taken for it |  |  |  |
| 第９条第５号 Article9- (ⅴ) | 生物学的性状及びこれを検査した年月日 Biological properties, date of examination of these |  |  |  |
| 第９条第６号 Article9- (ⅵ) | 保存方法 Storage method |  |  |  |
| 第９条第７号 Article9- (ⅶ) | 製造に使用したときは、その年月日並びに製造品名及び製造番号 When used for manufacturing, the date of production, the product name and the product number |  |  |  |
| 第９条第８号 Article9- (ⅷ) | その他参考となる事項 Other referential matters |  |  |  |
| 第10条 Article10 | 製造所ごとに適正な品質管理基準書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate the quality control standards document for each manufacturing site. |  |  |  |
| 第11条第１号 Article11-(ⅰ) | 品質管理責任者は定められた業務を自ら行っているか又は指定した者に計画的かつ適切に行わせているか The quality control manager conducts the following operations by himself/herself, or by pre-designating a person to conduct the operation for the following listed products appropriately in accordance with a plan. |  |  |  |
| 第11条第１号イ Article11-(ⅰ)-(a) | 原料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査を行うのに必要な検体を適切に採取しているか To collect samples necessary for testing from raw materials and products for each lot and from components for each control unit. |  |  |  |
|  | 検体採取記録を作成しているか To prepare the record. |  |  |  |
| 第11条第１号ロ Article11-(ⅰ)-(b) | 採取した検体についてロットごと又は管理単位ごとに適切に試験検査を行っているか、また、他の機関を利用する場合適切に行われているか To conduct testing for each lot or control unit, using the collected samples, in the manufacturing site. When a test is conducted by a contracted testing institution, it is appropriately tested. |  |  |  |
|  | 試験検査記録を作成しているか To prepare the record. |  |  |  |
| 第11条第１号ハ Article11-(ⅰ)-(c) | ロットごとに製品を所定の試験に必要な２倍以上の量（量の確保が困難な場合には適当量）を参考品として製造日より適切な期間、適切な保管条件の下で保存しているか、また、当該製品の有効期間の満了する期日から起算して１年が経過した後は、当該製品の製造に使用された再生医療等製品生物由来原料（製品の製造に使用する生物（植物を除く。）に由来する原料をいう。）の保管をもって製品の保管に代えている場合適切に保管しているか To store the sample of each lot of the products at twice the amount required for the designated tests as reference samples (or adequate amount, if difficult to secure the amount) for appropriate period under the appropriate storage conditions. After one year since the expiration date of the product, when bio-derived products of regenerative medical products used in the production of the product (it indicates raw materials derived from biological ingredients (excluding plants) used to manufacture products) are stored instead of sample of product, there are stored under the appropriate storage conditions. |  |  |  |
| 第11条第１号ニ Article11-(ⅰ)-(d) | 試験検査に関する設備及び器具の定期的な点検整備を行っているか To conduct periodical inspections and maintenance of the facilities and instruments that are used in testing. |  |  |  |
|  | 試験検査の点検整備記録を作成しているか To prepare the record |  |  |  |
| 第11条第１号ホ Article11-(ⅰ)-(e) | ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査に必要な業務を行っているか Necessary work for the tests required on and after donor animals are received is carried out. |  |  |  |
|  | ドナー動物の受入れ時及び受入れ後の試験検査に必要な業務の記録を作成しているか Necessary work for the tests required on and after donor animals are received is recorded. |  |  |  |
| 第11条第１号ヘ Article11-(ⅰ)-(ｆ) | その他必要な業務を行っているか Other necessary operations are conducted. |  |  |  |
| 第11条第２号 Article11-(ⅱ) | 試験検査結果の判定を行い、その結果を製造管理者及び製造管理責任者に文書により報告しているか To assess the test results and to report the assessment in writing to Manufacturing site manager and the manufacturing control manager. |  |  |  |
| 第11条第３号 Article11-(ⅲ) | 試験検査に関する記録を記録の日から有効期間の満了する期日から起算して３年が経過するまでの間保存しているか To store the records of tests for 3 years for medicinal products from the day of preparation. |  |  |  |
| 第12条第１項第１号 Article12-(1)-(ⅰ) | 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して製品の製造所からの出荷の可否の決定を行い、その記録を作成しているか A pre-designate person appropriately evaluates the results of manufacturing and quality control to determine whether the product can be released from the manufacturing site, and to record the results. |  |  |  |
| 第12条第１項第 ２号 Article12-(1)-(ⅱ) | 出荷の可否に関する記録を記録の日から有効期間の満了する期日から起算して３年が経過するまでの間保存しているか A pre-designate person stores the records for 3 years from the day of preparation |  |  |  |
| 第12条第４項 Article12-(4) | 出荷の可否の決定が行われるまで製造所から製品が出荷されていないか The Manufacturer is not allowed to release the product from the manufacturing site before the determination in the Article 12-(1)-(ⅰ) is properly made. |  |  |  |
| 第13条 Article13 | 製造所ごとに適正な苦情処理の手順に関する文書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate documents concerning the procedures for dealing with complaints for each manufacturing site. |  |  |  |
|  | 製造所ごとに適正な回収処理の手順に関する文書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate documents concerning the procedures for product recall procedures for each manufacturing site.. |  |  |  |
|  | 製造所ごとに適正な自己点検の手順に関する文書を作成しているか The Manufacturers prepares an appropriate documents concerning the procedures for self-inspection for each manufacturing site. |  |  |  |
| 第14条第１号 Article14-(ⅰ) | 製造管理者は、苦情処理の手順に関する文書に基づき、原因を究明し、製造管理又は品質管理に関して改善が必要な場合、所要の措置を講じているか Manufacturing site manager determines what led to the complaint and then implements appropriate measures to improve the manufacturing and/or quality control systems in accordance with the manual for the procedures for dealing with complaints, if required. |  |  | ※※ |
| 第14条第２号 Article14-(ⅱ) | 苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、作成の日から有効期間の満了する期日から起算して３年が経過するまでの間保存しているか Manufacturing site manager prepares the record of complaints dealt with, which describes the complaint details, the cause of the complaint, and the measures taken for improvements, and stores the record for 3 years from the day of preparation |  |  | ※※ |
| 第15条第１号 Article15-(ⅰ) | 製造管理者は、回収処理の手順に関する文書に基づき、回収に至った原因を究明し、製造管理又は品質管理に関して改善が必要な場合、所要の措置を講じているか Manufacturing site manager determines what led to the recall, and then implements appropriate measures to improve the manufacturing and/or quality control systems in accordance with the manual for the procedures for product recall, if required. |  |  | ※※ |
| 第15条第２号 Article15-(ⅱ) | 回収した医薬品を区分して一定期間保管し、適切に処理しているか Manufacturing site manager stores a recalled medicinal product separately for a specified period, and disposes of the product appropriately. |  |  | ※※ |
| 第15条第３号 Article15-(ⅲ) | 回収の内容、原因究明の結果及び改善措置その他必要な事項を記載した回収処理記録を作成し、作成の日から有効期間の満了する期日から起算して３年が経過するまでの間保存しているか Manufacturing site manager prepares the record of product recall, describing the recall details, the reason for the recall, and the corrective actions, and stores the record for 3 years from the day of preparation |  |  | ※※ |
| 第16条第１項第１号 Article16-(1)-(ⅰ) | 製造管理者は、手順に関する文書に基づき、製造管理及び品質管理について、定期的に自己点検を行っているか Manufacturing site manager periodically conducts self-inspection of the manufacturing and quality control systems for the product in the manufacturing site, in accordance with the manual for the procedures for self-inspection. |  |  | ※※ |
| 第16条第１項第２号 Article16-(1)-(ⅱ) | 自己点検の結果の記録を作成し、作成の日から３年間保存しているか Manufacturing site manager prepares the record of the self-inspection results, and stores the record for 3 years from the day of preparation |  |  | ※※ |
| 第16条２項 Article16-(2) | 自己点検の結果に基づき、製造管理及び品質管理に関して改善が必要な場合、所要の措置を講じているか The manufacturer takes necessary measures when the self-inspection results suggests improvements in the manufacturing and/or quality control systems. |  |  |  |
|  | 措置の記録を作成し、作成の日からその有効期間＋３年）保存しているか The manufacturer records the measures taken, and stores the record for 3 years from the day of preparation |  |  |  |

第５条、第７条第１号、同条第２号ロ、同号ハ及び同号ニ：

当該製造所において製造される全品目について適正に作成されていることを確認した場合には「全品目適」と、適正に作成されていない品目がある場合には「（不適である品目名）について不適」と記入した上、不適と判断した理由を記入しておくこと

Article5, Article7-(ⅰ), Article7-(ⅱ)-(b), Article7-(ⅱ)-(c), Article7-(ⅱ)-(d)：

If all products that are manufactured at the manufacturing plant comply with the inspection items described, write, "All products comply" in the column entitled Remarks.  If a product(s) does not comply with the inspection items, write, "[name(s) of the product(s)] does not comply," and write the reasons why it was judged not to comply in the column entitled Remarks.

第７条第２号チ及び第11条第１号ヘ：

具体的な業務内容を記入し、それぞれについての適否を判定すること。

Article7-(ⅱ)-(h), Article11-(ⅰ)-(g)：

Describe the operations in detail, and assess separately the execution of each operation for compliance.

第７条の３第８号：具体的な記載内容を記入し、それぞれについての適否を判定すること。

Article7 -3-(ⅷ): Describe the operations in detail, and assess separately the execution of each operation for compliance.

※the manufacturing supervisor of regenerative medical products.：

In case of “Foreign Manufacturer of medical devices, etc.”, it is “Manufacturing site manager”

※※If a person other than “Manufacturing site manager" is carrying out these tasks, describe "who" is carrying out these tasks in the Remarks.