## TS等光波方式
（様式 － ２）
※ＴＳ等光波方式の場合
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 | 天候： 気温：
|  | 測定場所 | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 | ・ＴＳと国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式の、検証点の各座標の較差
|  | 検証機器と検証点の距離 | ○○m
２．精度確認試験結果
検証点名：
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
|  | ①真値の計測結果(x,y,z) | １点目
２点目
|  | ②国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式による計測結果(x',y',z') | １点目
２点目
|  | ③差の確認（測定精度） (x',y',z') - (x,y,z) | １点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝
※基準値は、±20mm以内（Ｘ成分、Ｙ成分）、±10mm以内（Ｚ成分）

## ノンプリズム方式
（様式 － ２）
※ＴＳ（ノンプリズム方式）の場合
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 | 天候： 気温：
|  | 測定場所 | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 | ・ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノンプリズム方式）の、検証点の各座標の較差
|  | 検証機器と検証点の距離 | ○○m
２．精度確認試験結果
検証点名：
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
|  | ①真値の計測結果(x,y,z) | １点目
２点目
|  | ②ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測結果(x',y',z') | １点目
２点目
|  | ③差の確認（測定精度） (x',y',z') - (x,y,z) | １点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝
※基準値は、±20mm以内