## 精度確認試験実施手順書（舗装工以外）
（様式 － ４－１）
舗装工以外
ＴＬＳ精度確認試験実施手順書
１ 実施時期
精度確認試験は、現場の計測と同時に行うことも可能であるが、利用前に行うことが望ましい。現時点においては、ＴＬＳ本体に関する定期点検の必要性などが規定されていないため、暫定案として利用前 12 か月以内に１回以上精度確認試験を実施することとする。 受注者は、本精度確認により所要の計測精度が得られる場合に限り、これを確認した計測条件、計測距離の範囲内でＴＬＳを出来形計測に適用することができる。
２ 実施方法
①現場での実施方法
・計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に、ＴＬＳで３次元座標を計測できる既知点を２点以上設定する。
・既知点の３次元座標をＴＳで計測する。
・ＴＬＳにより既知点の３次元座標を計測する。
②事前の実施方法
上記と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離に既知点を設置し、精度確認基準を満足することを確認する。
３ 評価基準
ＴＳとＴＬＳで計測した計測結果を比較し、その差が適正であることを確認する。
４ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。
５ ２点間距離計測による精度検証方法について
上記２～３に示される精度確認方法等による精度検証が困難な場合は、下記に示す方法によることができる。
【２点間距離計測による精度検証方法】
１ 実施方法
①現場での実施方法
計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に２箇所以上の既知点を設置し、ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の点間距離を計測する。既知点とＴＬＳの位置関係は、ＴＬＳの回転軸と平行にならない位置に配置すること。
②事前の実施方法
上記と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離に既知点を設置し、その精度が精度確認基準を満足することを確認する。
２ 検査点の検測
設置した検査点（基準点）をＴＳ又はテープで計測する。
３ 評価基準
ＴＳとＴＬＳで計測した計測結果を比較し、その差が適正であることを確認する。
| 比較方法 | 精度確認基準 | 備考
| 点間距離 | ±20mm以下 | 既知点は出来形計測で利用する最大計測距離以上の位置に配置する。 検査点は10m以上の離隔を確保する。

## 精度確認試験結果報告書（舗装工以外）
（様式 － ４－２）
| 舗装工以外 | [5 empty] | 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＴＬＳ精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 | 天候： 気温：
|  | 測定場所 | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 | ・ＴＳとＴＬＳとの平面座標の較差 ・ＴＳとＴＬＳとの標高較差
|  | 検証機器と検証点の距離 | ○○m
２．精度確認試験結果
検証点名：
|  |  |  | Ｘ | Ｙ | Ｚ
|  | ①真値の計測結果(x,y,z) | １点目
２点目
|  | ②ＴＬＳによる計測結果(x',y',z') | １点目
２点目
|  | ③差の確認（測定精度） (x',y',z') - (x,y,z) | １点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
Ｚ成分（最大） ＝
※基準値は、±50mm以内。

## 精度確認試験実施手順書（舗装工）
（様式 － ４－３）
舗装工
ＴＬＳ精度確認試験実施手順書
１ 実施時期
精度確認試験は、現場の計測と同時に行うことも可能であるが、利用前に行うことが望ましい。現時点においては、ＴＬＳ本体に関する定期点検の必要性などが規定されていないため、暫定案として利用前 12 か月以内に１回以上精度確認試験を実施することとする。 受注者は、本精度確認により所要の計測精度が得られる場合に限り、これを確認した計測条件、計測距離の範囲内でＴＬＳを出来形計測に適用することができる。
２ 実施方法
以下に示す①の方法で鉛直方向の測定精度を、②の方法で平面方向の測定精度を確認する。なお、平面方向の測定精度の確認が②の方法により難い場合は、後述の２点間距離計測による精度検証方法によることができる。
①現場での実施方法（鉛直方向の測定精度の確認）
点群密度が 100 点以上得られ、かつＴＬＳで計測を行う最大距離付近１箇所に１㎡以下の検査面を設置する。この際、計測用の標準反射板などは設置せず、検査面が露出した状態で計測すること。なお、測定精度の確認は、基準値となる検査面の高さとＴＬＳを用いて計測した結果から得られる高さを比較し測定精度以内であることを確認する。
②現場での実施方法（平面方向の測定精度の確認）
・計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に、ＴＬＳで３次元座標を計測できる既知点を２点以上設定する。 ・既知点の３次元座標をＴＳで計測する。 ・ＴＬＳにより既知点の３次元座標を計測する。
③事前の実施方法
上記①②と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離に既知点を設置し、精度確認基準を満足するであることを確認する。
３ 検査面の検測
①鉛直方向の測定精度の検測 検査面の高さは、検査面の中心をレベルで計測し高さを求める方法又は検査面の四隅をＴＳ（平面方向）とレベル（鉛直方向）で計測し、四隅の高さの平均値又は内挿補完等により高さを求める方法で実施する。 ②平面方向の測定精度の検測 設置した検査点（基準点）をＴＳ又はテープで計測する。
４ 評価基準
①鉛直方向の測定精度の評価基準 ＴＬＳ計測結果をレベルによる計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。 ②平面方向の測定精度の評価基準 ＴＬＳ計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。
５ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。
６ ２点間距離計測による精度検証方法について
上記２②に示される精度確認方法等による精度検証が困難な場合は、下記に示す方法によることができる。
【２点間距離計測による精度検証方法】
１ 実施方法
①現場での実施方法
計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に２箇所以上の既知点を設置し、ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の点間距離を計測する。
②事前の実施方法
上記と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離に既知点を設置し、その精度が精度確認基準を満足することを確認する。
２ 検査点の検測
設置した検査点（基準点）をＴＳ又はテープで計測する。
３ 評価基準
ＴＳとＴＬＳで計測した計測結果を比較し、その差が適正であることを確認する。
| 比較方法 | 精度確認基準 | 備考
| ｢ＴＬＳ計測結 果－従来手法に よる計測結果｣ | アスファルト舗装 路床・下層路盤・上層路盤表面 ±20mm以内 基層・表層表面 ±10mm以内 コンクリート舗装 路床・下層路盤・上層路盤表面 ±20mm以内 コンクリート舗装板表面 ±10mm以内 | 検査点は出来形計測で利用する最大計測距離以上の位置に配置する。 検査点間は10m以上の離隔を確保する。

## 精度確認試験結果報告書（舗装工）
（様式 － ４－４）
| 舗装工 | [5 empty] | 年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＴＬＳ精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  | 天候： 気温：
|  | 測定場所 |  | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 |  | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 |  | ・ＴＳとＴＬＳとの平面座標の較差 ・レベルとＴＬＳとの標高較差
|  | 検証機器と検証点の距離 |  | ○○m
２．精度確認試験結果
|  | 対象工種： | 計測距離：○m
■平面方向
[5 empty] | Ｘ | Ｙ
|  | ①真値の計測結果(x,y,z) |  | １点目
２点目
|  | ②ＴＬＳによる計測結果(x',y',z') |  | １点目
２点目
|  | ③差の確認（測定精度） (x',y',z') - (x,y,z) |  | １点目
２点目
Ｘ成分（最大） ＝
Ｙ成分（最大） ＝
■鉛直方向
|  |  | 計測方法 |  |  | 高さ計測結果
|  | ①レベルによる検査面の確認 | 検査面の中心 or 検査面の四隅
②ＴＬＳによる確認
差（②－①）
基準値
合否