## 精度確認試験実施手順書
（様式 － ５－１）
ＵＡＶレーザー精度確認試験実施手順書
１ 実施時期
精度確認試験は、現場の計測と同時に行うことも可能であるが、利用前に行うことが望ましい。現時点においては、ＵＡＶレーザー本体に関する定期点検の必要性などが規定されていないため、暫定案として利用前 12 か月以内に精度確認試験を実施することとする。ただし、メンテナンス等によりＩＭＵとＬＳを分離した場合は、組立後に精度確認試験を実施することとする。
２ 実施方法
飛行コースと直交する横断方向に水平位置検証点、標高検証点を３か所以上設置する。設置位置は飛行コース直下に１か所、出来形計測時に想定している有効計測角でレーザーが射出される位置付近に１か所ずつ設置する。検証点としてｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる点を用いることで、水平位置検証点と標高検証点を兼ねる事が出来る。また、既存の構造物の角など、既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,ｚ座標が特定できるものがあれば、水平位置検証点、標高検証点として用いてもよい。 計測は同じ飛行コース上を往路方向と復路方向の各１回飛行して行う。 検証点を飛行コースと直交する横断方向に複数個設置できない場合は、１か所の検証点に対して、レーザーの射出角度が有効計測角、鉛直下方、その中間となるように、検証点に対する飛行コースの横断方向離隔を変化させて往路、復路の計測を行ってもよい。
３ 検証点の座標算出
検証点を往路方向と復路方向の各１回飛行して、標高検証点、水平位置検証点を計測し、往路、復路の標高検証点のｚ座標、水平位置検証点のｘ,ｙ座標の較差を算出する。なお、本試験においては検証点の座標の真値に相当する値との比較は行わないため、検証点の座標を TS 等で計測する必要はない。精度確認における最適軌跡解析は往路と復路で分割せず、一連の軌跡として解析する。
４ 評価基準
往路と復路で計測した標高検証点及び水平位置検証点のｘ,ｙ,ｚ座標を比較して較差を算出し、較差が基準を満足していることを確認する。実現場における有効計測角や飛行対地高度、飛行速度、スキャン回転数、レーザー発行回数等の計測諸元は、本確認試験で設定したものと同様に設定する。
５ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。

## 試験結果報告書
（様式 － ５－２）
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＵＡＶレーザー精度確認試験結果報告書
１．試験概要
|  | 測定日 |  |  | ○○年○○月○○日
|  | 測定条件 |  |  | 天候： 気温：
|  | 測定場所 |  |  | ○○工事 現場内
|  | 精度確認の対象機器 |  |  | メーカー：
測定装置名称：
測定装置の製造番号
|  | 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  | ＴＳ 機種名： （級別：○級）
|  | 精度確認方法 |  |  | ・標高検証点との標高較差 ・水平位置検証点との座標較差
|  | 飛行対地高度 |  |  | ○○m
２．精度確認試験結果
①往路と復路の計測結果
水平位置検証点
|  | 点名 | 計測角 (°) | 往路 |  | 復路 |  | 往路と復路の較差
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ①-③ | ②-④
|  |  |  | Ｘ座標(ｍ) | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ座標(ｍ) | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ較差(mm) | Ｙ較差(mm)
標高検証点
|  | 点名 | 計測角 (°) | 往路 | 復路 | 往路と復路の較差
|  |  |  | ⑤ | ⑥ | ⑤-⑥
|  |  |  | Ｚ座標(ｍ) | Ｚ座標(ｍ) | Ｚ較差(mm)
（較差と計測角の関係を示すグラフ等）
②較差の確認（測定精度）
ＵＡＶレーザーの計測結果による計測点座標 － 検証点座標
飛行対地高度 ○ｍ
|  | 有効計測角 ○度 |  |  |  | ；合格（基準値±50mm以内）