## 精度確認試験実施手順書
（様式 － ６－１）
地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験実施手順書
１ 適用
地上移動体搭載型ＬＳシステムは、地上移動体の位置と搭載されるレーザースキャナーの組合せにより、対象地形の３次元点群を得る技術である。また、本技術は新たな技術開発が日進月歩で進んでおり、要素技術の性能向上、システムを構成する機器の組合せも変化している。このため、現状では同一の精度管理手法ではなく、システムごとに精度管理方法を定めることが計測効率の確保に寄与すると考えられる。 そこで、本手順書では起工測量及び出来形計測作業の精度確保と効率的な実施の実現に向けて、システムごとの計測計画立案に必要な精度管理方法、精度確保のためのシステムの運用方法を定める試験方法として位置づけている。
２ 実施方法
1）計測条件の設定 ①主要な機器構成とシステム概要
地上移動体と搭載するレーザースキャナーを用いて３次元座標点群を求める仕組みについて主要な機器構成と計測の仕組みを明記する。仕組みについては、地上移動体の位置及び姿勢を特定する方法と、レーザースキャナーで得られる相対位置と地上移動体の位置と姿勢を組合せる際の流れが解る内容とすることに留意する。主要な機器構成とシステム概要は、試験結果に添付する。
②主要な構成機器の精度
上記の仕組みの主要な構成機器の測定精度について記載する。主要な機器構成は、移動体本体と搭載されるレーザースキャナー本体とし、各構成について明記すること。
a）地上移動体本体 地上移動体の位置及び姿勢を確定する機器の仕様と精度を記載する。 b）レーザースキャナー本体 地上移動体に搭載するレーザースキャナーの仕様と精度を記載する。
③計測手順
各システムの計測手順、計測時の留意点を明記する。計測手順は計測マニュアルとして試験結果に添付する。
④計測範囲の設定
レーザースキャナーの搭載高さから想定される測定面上に対して、所定の密度（100 点以上／１㎡）及び測定精度を確保できる距離を設定する。
⑤最大計測距離の設定（測定精度が最も不利な条件の設定）
地上移動体搭載型ＬＳが適正に稼動している状態で、地上移動体の自己位置及び姿勢の測定精度が最も不利となる条件を設定する。
2）精度確認
【舗装工以外の場合】
地上移動体搭載型ＬＳを用いて計測した結果から得られる検証点のｘ,ｙ,ｚの成分と、検証点をＴＳ等で計測した結果で得られる座標値のｘ,ｙ,ｚの成分とをそれぞれ比較し、その較差が要求精度以内であることを確認する。
【舗装工の場合】
①鉛直精度
上記 1）で設定した計測範囲と最大計測距離から、地上移動体搭載型ＬＳシステムが適正に稼動している状態で得られる３次元点群の精度が最も不利となる位置付近に１㎡以下の検査面を設置する。この際、計測用の標準反射板などは設置せず、検査面が露出した状態で計測すること。なお、測定精度の確認は、基準値となる検査面の高さと地上移動体搭載型ＬＳを用いて計測した結果から得られる高さを比較し測定精度以内であることを確認する。
②水平精度
鉛直精度の確認箇所付近に平面位置が特定できるターゲット（中心位置を特定できるターゲットあるいは特定の平面位置の推定が可能な立体物とする）を配置し、地上移動体搭載型ＬＳを用いて計測した結果から得られる平面位置との較差を確認する。平面方向の較差は10mm以内とする。
３ 実施時期
精度確認試験は、現場の計測と同時に行うことも可能であるが、利用前に行うことが望ましい。また、地上移動体搭載型ＬＳについては、定期点検や精度確保の公的な制度が規定されていないことから、暫定案として利用の12か月以内に実施することとする。
４ 検証点の検測
【舗装工以外の場合】
検証点は、基準点又は工事基準点を基礎に、ＴＳ等を用いて計測する。その際、水平位置の計測に３級ＴＳを用いて計測する場合は、工事基準点等から検証点までの距離を100m以内とする（２級ＴＳは150m以内）。
【舗装工の場合】
①鉛直方向の測定精度の検測
検査面の高さは、検査面の中心をレベルで計測し高さを求める方法や、検査面の四隅をＴＳ及びレベルで計測し、四隅の高さの平均値や内挿補完等により高さを求める方法（高さはレベルで計測）で実施する。
②平面検証点の検測
平面方向の測定精度を検証するために設置した検査点について、ＴＳを用いて計測する。その場合、計測距離の制限を、３級ＴＳを利用する場合は 100m 以内（２級ＴＳは 150m 以内）とする。
５ 評価基準
計測結果をＴＳ等による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。
６ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。

## 精度確認試験結果報告書（舗装工以外）
（様式 － ６－２）
舗装工以外
地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書
計測実施日： 年 月 日
機器の所有者・試験者又は精度管理担当者：（株）○○測量
○○ ○○
（１）試験概要
| 精度確認の対象機器 |  |  |  |  | 写真
| メーカ |  | ：
| 装置名称 |  | ：
| 主要構成機器 |  | ：
| 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  |  |  | 写真
①検証点の高さ
| レベル |  | ：
（検定済み）
②検証点の平面座標
| ＴＳ |  | ：
（検定済み）
| 測定記録 |  |  |  |  | 写真
| 測定期日 |  | ：令和○○年○○月○○日
| 測定条件 |  | ：天候 晴れ
気温１８℃
| 測定場所 |  | ：(一社)〇〇〇〇
構内試験ヤードにて
検証機器と既知点との距離：○○ｍ
精度確認方法
■地上移動体搭載型ＬＳと真値座標の較差
（２）試験条件
現場での計測条件は本試験で確認する条件の範囲内とする。
①計測幅及び計測範囲の条件
※地上移動体搭載型ＬＳを用いた計測において、要求精度に対して最も不利となる条件を設定すること。
※システムの構成や計測の仕組みに応じて、要求精度に対して最も不利になる条件を設定すること。
（３）精度確認試験結果
① 検証点の計測結果（ＴＳ等による計測）
真値の座標（○○,○○,○○）
② 地上移動体搭載型ＬＳによる計測結果
検証点の結果
③ 差の確認（測定精度）
水平位置の精度確認
| 点 名 | 検証点 |  |  | ＭＬＳの計測値 |  | 水平較差 |  | 判 定
|  | ① |  | ② | ③ | ④ | ③-① | ④-②
|  | Ｘ座標(ｍ) |  | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ座標(ｍ) | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ較差(mm) | Ｙ較差(mm)
標高の精度確認
| 番 号 | 検査面 |  | 計測値 | 水平較差 | 判 定
|  | ⑤ |  | ⑥ | ⑥-⑤
|  | Ｚ座標(ｍ) |  | Ｚ座標(ｍ) | Ｚ較差(mm)
※評価基準 出来形測量は±50mm

## 精度確認試験結果報告書（舗装工）
（様式 － ６－３）
舗装工
地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書
計測実施日： 年 月 日
機器の所有者・試験者又は精度管理担当者：（株）○○測量
○○ ○○
（１）試験概要
| 精度確認の対象機器 |  |  |  | 写真
| メーカ |  | ：
| 装置名称 |  | ：
| 主要構成機器 |  | ：
| 検証機器（真値を計測する測定機器） |  |  |  | 写真
①検証面の高さ
| レベル |  | ：
（検定済み）
②検証面及び検証点の平面座標
| ＴＳ |  | ：
（検定済み）
| 測定記録 |  |  |  | 写真
| 測定期日 |  | ：令和○○年○○月○○日
| 測定条件 |  | ：天候 晴れ
気温１８℃
| 測定場所 |  | ：(一社)〇〇〇〇
構内試験ヤードにて
検証機器と既知点との距離：○○ｍ
精度確認方法
■地上移動体搭載型ＬＳと真値座標の較差
（２）試験条件
現場での計測条件は本試験で確認する条件の範囲内とする。
①計測幅及び計測範囲の条件
※地上移動体搭載型ＬＳを用いた計測において、要求精度に対して最も不利となる条件を設定すること。
※システムの構成や計測の仕組みに応じて、要求精度に対して最も不利になる条件を設定すること。
（３）精度確認試験結果
① 検証面の計測結果
| 点 | 平面位置(TS計測結果)
| H1 | （○○,○○）
| H2 | （○○,○○）
| H3 | （○○,○○）
| H4 | （○○,○○）
② 検証点の計測結果
真値の座標（○○,○○）
③ 地上移動体搭載型ＬＳによる計測結果
| 検証面の結果 |  |  |  | 検証点の結果
③ 差の確認（測定精度）
検査面の結果
| 地上移動体搭載型ＬＳの結果 |  |  | 判定基準 | 合否
検証点の結果
|  |  |  | 平面位置 |  | 判定基準 | 合否
| 検証点の真値 |  |  | （○○,○○）
| 地上移動体搭載型ＬＳの結果 |  |  | （○○,○○）