## 精度確認試験実施手順書
（様式 － ５－１）
UAVレーザーの精度確認試験実施手順書
１ 実施時期
精度確認試験は、現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前に行うことが望ましい。現時点においては、ＵＡＶレーザー本体に関する定期点検の必要性などが規定されていないため、暫定案として利用前 12 か月以内に精度確認試験を実施することとする。ただし、メンテナンス等によりＩＭＵとＬＳを分離した場合は、組立後に精度確認試験を実施することとする。
２ 実施方法
飛行コースと直交する横断方向に水平位置検証点、標高検証点を３箇所以上設置する。設置位置は飛行コース直下に１箇所、出来形計測時に想定している有効計測角でレーザーが射出される位置付近に１箇所ずつ設置する。検証点としてｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる点を用いることで、水平位置検証点と標高検証点を兼ねる事が出来る。また、既存の構造物の角など、既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,ｚ座標が特定できるものがあれば、水平位置検証点、標高検証点として用いてもよい。 計測は同じ飛行コース上を往路方向と復路方向の各１回飛行して行う。 検証点を飛行コースと直交する横断方向に複数個設置できない場合は、１か所の検証点に対して、レーザーの射出角度が有効計測角、鉛直下方、その中間となるように、検証点に対する飛行コースの横断方向離隔を変化させて往路、復路の計測を行ってもよい。
３ 検証点の座標算出
検証点を往路方向と復路方向の各１回飛行して、標高検証点、水平位置検証点を計測し、往路、復路の標高検証点のｚ座標、水平位置検証点のｘ,ｙ座標の較差を算出する。解析は出来形計測の精度確認に示す要領で実施するが、最適軌跡解析は往路と復路で分割せず、一連の軌跡として解析する。
４ 評価基準
往路と復路で計測した標高検証点及び水平位置検証点のｘ,ｙ,ｚ座標を比較して較差を算出し、較差が基準を満足していることを確認する。実現場における有効計測角や飛行対地高度、飛行速度、スキャン回転数、レーザー発行回数等の計測諸元は、本確認試験で設定したものと同様に設定する。
５ 実施結果の記録
精度確認の実施結果を記録・提出する。

## 試験結果報告書
（様式 － ５－２）
年 月 日
工事名：
受注者名：
作成者：
ＵＡＶレーザー精度確認試験結果報告書
１．精度確認の対象機器
|  | ①メーカ名 |  |  | ： |  | 写真
|  | ②測定装置名称 |  |  | ：
|  | ③測定装置の製造番号 |  |  | ：
２．検証機器（検証点を計測する測定機器）
|  | ２級トータルステーション |  |  |  |  | 写真
（機種名○○○）
３．測定記録
|  | ①測定期日 |  |  | ： |  | 写真
|  | ②測定条件 |  | 天候 | ：
|  |  |  | 気温 | ：
|  | ③測定場所 |  |  | ：
：
４．精度確認の方法
□ 標高検証点との標高較差
□ 水平位置検証点との座標較差
精度確認試験結果（詳細）
①検証点の計測結果
|  | 飛行対地高度： |  |  | ○ｍ
水平位置検証点
|  | 点名 | 計測角 (°) | 往路 |  | 復路 |  | 往路と復路の較差
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ①-③ | ②-④
|  |  |  | Ｘ座標(ｍ) | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ座標(ｍ) | Ｙ座標(ｍ) | Ｘ較差(mm) | Ｙ較差(mm)
標高検証点
|  | 点名 | 計測角 (°) | 往路 | 復路 | 往路と復路の較差
|  |  |  | ⑤ | ⑥ | ⑤-⑥
|  |  |  | Ｚ座標(ｍ) | Ｚ座標(ｍ) | Ｚ較差(mm)
（較差と計測角の関係を示すグラフ等）
②較差の確認（測定精度）
ＵＡＶレーザーの計測結果による計測点座標 － 検証点座標
飛行対地高度 ○ｍ
|  | 有効計測角 ○度 |  |  |  | ；合格（基準値50mm以内）