④　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名・印

平成　　年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名・印

業　務　名

平成　　年　　月　　日

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |
|  | 設計基本条件 (1)基本条件 | ①設置環境 ア 全 般 ・水門設備予定位置の地形、障害物等の現場条件を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | イ 水質等（塩分濃度、流砂等） ・設置する機械設備に対する設計条件として水質(塩分濃度、流砂等)を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ウ ゴミ（種類、量） ・設置する機械設備に対する設計条件としてゴミ(種類、量)を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エ 気象（積雪地域、雷状況、風） ・機械設備を設計する際に必要な積雪量、凍結状況、雨量、雷発生状況、気温湿度等について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | オ 電源引込（電力会社との協議位置） ・電気受給のための引込第１柱の建柱スペース及び引込方向の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②用地（施設用地、点検整備等のスペース） ・施設用地に維持管理のために必要なスペース（ 保守点検のためのトラックの進入等）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ③水理条件（期別水位・水量） ・河川協議内容等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・期別取水量及び平年時取水量について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水又は排水河川の水位条件（渇水、平水、豊水、高水、洪水）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水前、排水前（吸水位等）の水位条件（最高、常時、計画、最低等）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水前、排水前（吐出水位等）の水位条件（最 高、常時、計画、最低等）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・取水方法（自然取水、機械取水）、排水方法（自然排水、機械排水）の基本方針について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④設置数量、形式 ・設置数量（門数、台数等）の根拠は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ゲート形式は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・吐出量、取水量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備設備、付属設備の考え方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑤電気設備 ・原動機の種類、受電方法、保安電源等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・水管理設備との接続方法について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・所轄電力会社と受電（電圧、容量、引込み方式、時期、電動機の始動方式等）に関する協議内容を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ⑥運転操作方法（機側・遠隔・遠方、手動・自動等） ・設備の運転操作に必要な「開－停－閉」の基本条件について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作場所「機側－遠隔－遠方」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作方法「手動－自動」が設備の運用と合っているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転期間、取水期間について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・運転操作の有人、無人について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御条件（水位、流量等）及び制御に対する精度は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦付属設備（管理施設等） ・付属管理橋等の付属設備の設置方針は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧周辺環境（振動、騒音）対応の要否 ・施設の設置場所が騒音・振動規制区域となっているか。 また、周辺に人家等があり対策の要否について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨維持管理体制（管理者の状況、非常時含） ・施設管理者の管理体制（常時、非常時）について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備を管理する上で法令に定める有資格者の必要性の有無を明記しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備の概要及び操作方法の基本的事項をとりまとめているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑩経済性 ・建設費、維持管理費の基本的な検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
|  |  | ⑪管理規程、操作規程 ・運転操作方法の検討に必要な、基本的な管理規程、操作規程等を確認しているか。ない場合は、基本的方針がまとめられているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)全体計画 | ①土木施設の確認 ・機械設備、電気設備から見た土木構造のスペース、荷重条件等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・検討内容が設計基準、技術指針等と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)使用材料、構造計算等 | ①適用設計基準等の明示 ・適用する設計基準、技術指針等について確認しているか。また、適用の優先順位を明示しているか。 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 施工計画 (1)工程計画 | ①据付工事の工程計画（関係工事との関係） ・関連する工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付機器に対する制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・仮廻し等の施工方法に対する時期、地形、用地等の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・施工方法に対する土木工事の制約条件について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土木工事との施工区分について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |
| ３ | 業務作業内容 | ①業務作業内容の内訳 （構造計算、比較検討項目、工事費積算等､設計据付図面内訳） ・基本事項で検討する内容は確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・比較検討の方法（技術的比較か経済的比較か）は適正か。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計計算を要する事項の設計計算は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・必要な図面（設計、据付）の範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計業務対象範囲について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・関連する業務について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②成果報告書の内訳 ・成果報告書として必要な内訳について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件及び成果品

発注者名

受注者名

確認の日付

(細部条件)

平成　　年　　月　　日

確認の日付

(細部条件)

業　務　名

平成　　年　　月　　日

細部条件

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

成果品

確認の日付

(成果品)

確認の日付

(成果品)

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

確認担当者

氏名・印

確認担当者

氏名・印

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的・主旨 | ①目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計内容 (1)基本条件 | ①水理条件、荷重条件 ・提示した水理条件に基づき各種の計算が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・適用基準等について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②ゲート形式 ・ゲート形式の決定は、適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・適用基準等の引用箇所（頁等）は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・適用基準等の解釈は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・複数の形式が選定される場合は、比較検討（経 済性等）が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 寸法、数量 ・土木施設の関係寸法と照合して不都合な箇所はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ゲート設備としての動作に不都合な寸法となっていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・振動騒音に対して問題のない寸法となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④最小板厚、余裕厚 ・最小板厚の考え方は、適用基準等と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・余裕厚の考え方は、適用基準等に整合しているか。 また、余裕厚は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | ⑤水密方式 ・適用基準等に基づき決定されているか。また、現場条件から機能を満足する方式か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑥開閉方式、開閉速度 ・開閉方式は、設置目的に合った方式で適用基準等に整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・開閉速度は、設備に合った速度で適用基準等に整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑦運転操作方法（機側・遠隔・遠方、手動・自動等） ・管理規程、操作規程との整合がとれているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・「手動－自動」、「機側－遠隔－遠方」の考え 方は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・制御方式（水位、流量等）、精度は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・自動運転回路の設置場所（機側、遠隔、遠方） について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・機側操作盤の回路が運転操作方式と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑧電源等の確保（動力、操作・管理用）、引込 ・運転操作に必要な電源について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・商用電源の引込み位置について把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・予備電源の必要性について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑨維持管理 ・維持管理を考慮した設備設計が行われているか。（管理者の技術レベル等を考慮しているか。） |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  | (2)使用材料、構造計算等 | ①適用設計基準・技術資料等 ・適用基準等のについて確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②使用材料；材質、寸法、数量 ・使用材料の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・選定に当たり技術的、経済的検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③構造計算；強度計算、許容応力、許容撓み度 ・計算手法は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・計算結果と許容応力、許容撓み度の間で余裕が大きすぎる箇所はないか。又は許容値を満足しない箇所はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④機器部品等の仕様、数量 ・選定した機器部品等は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・特注品を選定している場合の選定理由は明確か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)設計据付図面 | ①設備機器等の配置、主要箇所等のチェック ・設備機器の形状、配置は、維持管理を考慮した適正な配置、寸法となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・図面に不足はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)塗装仕様 | ①塗装仕様、塗装方法（刷毛、エアレス等） ・塗装種別の選定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・塗装方法は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)経済性 | ①建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費） ・建設費、維持管理費（運転経費、保守点検整備費）について経済性（コスト縮減を含む）の検討は行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6)安全性 | ①設備の安全性 ・設備は、維持管理の安全性が考慮しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ３ | 施工計画 (1)工程計画 | ①現場据付工事の工程計画（関係工事との競合） ・関連工事との工程調整が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・工程制約されている場合の工程計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)施工方法 | ①運搬、据付、仮設方法 ・設備の輸送、搬入の計画、方法の検討が行われているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法の手順は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付方法は関連する土木工事と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付に必要な用地等の範囲は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付工事用電力の要否等が適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付に使用する機器の容量は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付機器の所要日数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・据付架台等の材料は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 数量計算書 | ①数量計算 ・数量計算は、積算業務に必要な内容となっていて適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・数量が重複計上されていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・機器単体品の仕様は設計計算の内容と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・工場製作の数量と現場据付の数量に混同がなく適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土地改良工事数量算出要領（案）（施設機械工事）に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 報告書記載頁 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ５ | 特別仕様書案 （工事） | ①特別仕様書案（工事） ・設計条件は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計条件が設計計算に使用したものと整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・製作、据付に関する留意事項は明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設計変更が生じる可能性のある事項について明示しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管理項目表及び運転操作要領は、設計に対し適正に明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 管理規程、操作規程 | ①管理規程、操作規程の案 ・関係する法令に準じて作成されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・河川協議事項と整合がしているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 概算工事費 | ①概算工事費 ・土地改良工事積算基準、実勢を反映した見積等によって、概算工事費の算出は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・調査を要した機器等の単価の内容は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 業務作業内容 | ①成果報告書（図面含む）の内訳 ・成果報告書の内容が業務発注仕様書と整合しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ②提出書類の部数 ・提出書類の内容、部数は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③出典根拠 ・設計資料等に参照文献等の出典根拠が明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ④照査の履行 ・照査技術者による照査は、フローチャートの各段階で適正に履行されたか。 |  |  |  |  |  |  |  |