②　照査のフローチャート

発注準備

監督職員

確認担当者

業務発注者のチェック

業務発注前審査

契約

条件等提示

仕様書、条件等の確認

第１回打合せ

(発注前チェックリスト)

基本条件整理

業務計画書の作成

第２回打合せ

現地調査

設備仕様検討

（基本事項）

照査

①

基本条件の照査

第３回打合せ

確認①

基本条件の確認

監督職員

確認担当者

NO

照査技術者

YES

第１次

関係者調整

確認①

NO

臨時打合せ

YES

設備仕様検討

（詳細事項）

Ａ

発注者の作業

作業フロー図

受注者の作業

水門設備照査のフローチャート

NO

NO

YES

照査

②

細部条件の照査

第４回打合せ

確認②

照査技術者

監督職員

確認担当者

細部条件の確認

YES

第２次

関係者調整

確認①

臨時打合せ

NO

数量計算書

施工計画

その他設計資料

点検・照査・取りまとめ

照査

③

成果品の照査

照査技術者

報告書作成

第５回打合せ

確認③

監督職員

確認担当者

成果品内容の確認

Ａ

YES

成果品の提出

検査

YES