５．電気設備

①　記入上の留意点

電気設備の記入上の留意点

（１）設計に関する技術基準等の適用

本手引き書の技術基準等の適用は、「１の１－３．設計に関する適用基準等について」の内容による。

（２）フロ－チャートについて

照査は、「フローチャート」の照査①～③で示す段階で、標準的な業務内容では３回実施するものとする。ただし、照査後に設計条件が変更された場合など、成果品の品質や精度の維持に支障をきたす可能性があるときには、照査の見直しを行わなければならない。

（３）総括表について

①総括表は、照査①～③の作業の課程で、加除修正し完成させる。

②参考文献は、「設計に関する技術基準等の適用表」に示す略称を記載する。参考文献が多い場合は、別紙に整理する。また、最新版を使用するものとし、発行年月を明記する。

（４）照査表について

①必要があれば、項目の追加修正を行う。

②細部条件と成果品の照査表は、区分していないため「フローチャート」の照査②に示す段階で細部条件の照査を行い照査③の成果品段階で最終照査を行い、修正して完成させるものとする。

５－①－１