③　総　括　表

水 管 理 設 備 総 括 表

| 照 査 | 確 認 |
| --- | --- |

(１)　概要表

| 工種名 |  |  | 受注者名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 |  |  | 設計区分 |  |  |  |  |
| 業務名 |  |  | 作成年月日 |  |  |  |  |
| 設計の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事特別仕様書等 |  | 工事特別仕様書 あり・なし 操作規程 あり・なし 管理規程 あり・なし |  |  |  |  |  |
| 概算工事費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検討課題 |  |  |  |  |  |  |  |
| 適用基準 | 基 準 名 |  |  | 発 行 所 |  | 発行年月 | 略 名 |
|  | 農水省 |  |  |  |  |  |  |
|  | 関連基準 参考文献 |  |  |  |  |  |  |
| 過年度報告書 |  | 報 告 書 名 |  |  |  | 年月 | 備 考 |

（２）設計基本条件

| 地区名 |  |  |  | 対象施設 | ダム ・ 頭首工 ・ 用水路 ・ 排水ポンプ ・ 用水ポンプ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象設備 |  | 洪水吐ゲート ・ 取水バルブ ・ 表面取水ゲート ・ 放流バルブ ・ 取入口ゲート ・調整ゲート ・ 分水ゲート 分水バルブ ・ 放水ゲート ・ 排水ポンプ ・ 用水ポンプ ・ 電気設備 ・ 水位 ・ 圧力 ・ 流量 |  |  |  |  |  |
| 制御方式 |  | 全開/全閉制御Ⅰ型 ・ 全開/全閉制御Ⅱ型 ・ 設定開度制御 ・ 設定水位制御Ⅰ型 ・ 設定水位制御Ⅱ型 ・ 設定水位制御Ⅲ型 設定流量制御Ⅰ型 ・ 設定流量制御Ⅱ型 ・ 設定流量制御Ⅲ型 ・ 設定圧力制御Ⅰ型 ・ 設定圧力制御Ⅱ型 ・ 設定比率分水制御 定量放流制御 ・ 定率放流制御 ・ 流量プログラム制御 ・ 設定水位制御（時定数小） ・ 設定水位制御（時定数大） 水位プログラム制御 ・ 設定吐出圧制御 ・ 設定末端圧制御（演算） ・ 設定末端圧制御（直接計測） ・ 設定末端圧制御 設定水槽圧力制御 ・ 設定内水位制御 |  |  |  |  |  |
| 中央管理所表示 |  | グラフィックパネル ・ 操作卓 ・ ＬＣＤ |  |  | 中央管理所制御 | 手動 ・ 設定 ・ 自動 |  |
| 中央管理所処理 |  | 変換 ・ 演算 ・ 積算 ・ 予 測 |  |  | 中央管理所記録 | 日報 ・ 月報 ・ 故障 ・ 警報 ・ 操作 ・ 記録計 |  |
| 伝送方式 |  | 自営メタルケーブル ・ 自営光ケーブル ・ ＮＴＴ専用符号品目 ・ ＮＴＴ専用帯域品目 ・ ＮＴＴ加入電話回線 単一無線単信回線 ・ 単一無線複信回線 ・ 多重無線多方向 ・ 多重無線４００ＭＨｚ ・ 簡易多重無線マイクロ波 等 |  |  |  |  |  |
| 対向方式 |  | (1：1)×Ｎ ・ 1：Ｎ ・ 2：Ｎ ・ その他 |  |  |  |  |  |
| 管理レベル |  | Ａ－１ ・ Ａ－２ ・ Ａ－３ ・ Ｂ－１・ Ｂ－１Ａ ・ Ｂ－２Ａ ・ Ｂ－３Ａ ・ Ｃ－１ Ｘ－１ ・ Ｘ－２ ・ Ｘ－３ ・ Ｙ－１・ Ｙ－１Ａ ・ Ｙ－２ ・ Ｙ－２Ａ ・ Ｙ－３Ａ ・ Ｚ－１ |  |  |  |  |  |
| 局 数 |  | 親局 局 屋内(外)子局 局、屋内(外)孫局 局 |  |  |  |  |  |
| 管理対象施設及び管理方式 | 施設名称 |  | 設備名称 |  | 管理方式 |  | 備 考 |