１２．鉄筋コンクリート構造物

１２･１　ボックスカルバート

12.1-1　記入上の留意点

ボックスカルバートの記入上の留意点

- ボックカルバート総括表

1)記入欄には、「備考」欄を除き必ず記入し、空白のままにしないこと。空白の場合は、記入もれなのか、該当なし又は検討なしなのかがわからない。該当なしの時は「該当なし」、検討なしの時は「検討なし」を記入する。

2)「作用荷重」の欄

- 自重：躯体（コンクリート部分）の重量を記入する

- 等分布垂直荷重：土重及び群集荷重、積雪荷重の合計荷重を記入する

- 等分布水平荷重：群集荷重、積雪荷重、活荷重による等分布水平荷重を記入する

- 三角形水平荷重：等分布荷重を除いた側壁下端の最大土圧を記入する

3)「浮力」の欄

- 自重：躯体（コンクリート部分）の重量を記入

- 上載土荷重：頂版に作用する全荷重（土重、積雪、As舗装等）を記入する

- 照査表

1)「提示資料」欄には、適用文献名（報告書、設計基準、標準設計等）を記入する。

やむなく旧版を使用した場合は、使用理由、発行年月日を記入する。

2)「備考」欄には、記入例のように記入し、空白の場合は不可とする。記入されることにより「めくら」照査でないことがほぼ証明される。

- 設計内容（要点）記載表

1)各記入欄には、可能なかぎり記入し、空白がないようにする。特に、「有」を選択した場合には、必ず記入することが望ましい。記入されていれば、「記入もれ」でないことが分かり、記入もれなのか、記入する内容がなかったのかの判断ができる。

2)「照査」欄には、照査年月日（年は省略可）を記入する。