12.1-4　照　査　表

工　　種

〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

| 基 本 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計目的 ・主旨等 | - 目的・主旨を理解しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 設計の範囲・数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本 条件 | - 構造物の設置標高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 国際単位系の取扱いは打合わせ済みか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 構造物の寸法であらかじめ示されているものがある場合、その確認をしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)荷重の種類は確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)許容応力度設計法でよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)鉄筋加工図は参考かどうか確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)共通仕様書第2-2条(1)の適用する図書(設計基準)及び(2)の参考にする図書の中でどれを使用するか把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基 本 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
|  |  | 8)土質条件 a コンサルタント側が設定する土質定数があるか | 土質調査報告書 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b その値は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c 地盤の許容支持力の値は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項があるか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)事業所に統一された基準資料があるか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 現地調査 結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現地調査資料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)主要構造物の設置の予定地点を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 | 5)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔2〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

| 細 部 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 一般項目 | 1)市販プログラムソフトを使用する場合、チェック(テストラン等)は済んでいるか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)同工種の標準設計があるか。ある場合は利用の可否の検討が済んでいるか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)設計構造物の設計にどの様な基準書、示方書、指針が関係するか把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４)設計構造物に対する二次製品の有無を確認したか。ある場合は経済比較等実施しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 荷重 | 1)荷重の種類や割増で見落としはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)液状化の検討が必要か |  |  |  |  |  |  | 液状化の検討が必要ない場合は、その理由について明記すること。 |  |
|  |  | 3)地震時の震度を求める係数及び計算結果は妥当か a 地域別補正係数 b 地盤別補正係数 c その他補正係数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)土被り高さは正しいか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)土圧公式は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)土質定数は妥当か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)荷重の組み合わせは適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 細 部 条 件 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ３ | 部材の 設計 | 1)レディーミクストコンクリートの呼び強度は適切か(平成7年4月から呼び方が変更された) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)鉄筋の種類とその許容応力度は適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)応力計算のチェック(またはパソコン入力値のチェック)は実施しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)鉄筋の被りは指定があるか。指定がないときはどの基準や環境によったか明確になっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)一般構造物細目は基準をクリアしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)部材の構造細目は基準をクリアしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)その他の安全性確認要素に忘れはないか(たわみ量、変位量、座屈等) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

〔3〕成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

| 成 果 品 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ |  | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点）記載表 |
|  |  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 一般事項 |  | 1)報告書の構成は、設計業務報告書標準様式(案)に準拠しているか 準拠していない場合、その理由は明確か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計説明書 |  | 1)鉄筋コンクリート構造に関する設計の基本方針、設計条件等が詳細に説明されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 設計図面等 |  | 1)製図法は土木製図基準に従っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2)鉄筋コンクリート構造物として全体的に見てアンバランスな形状をしていないか(同工種の標準設計図集、土木製図基準の付図9～13、自社の同種図面等と比較してみる) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3)鉄筋加工図は参考である旨表示しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4)構造図の位置、寸法、高さ、設置標高は照合されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 成 果 品 の 照 査 表 工種：鉄筋コンクリート構造物：ボックスカルバート工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＮＯ | 項 目 | 主な内容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
|  |  |  | 資料名 | ページ | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
|  |  | 5)鉄筋の配置は適正か a 鉄筋量は設計値に対し直近上位で入っているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b 主鉄筋の径とピッチの組合せはバランスがとれているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c 種類(異形か普通丸鋼か)の使い分け |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 被り、あき、ピッチ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e 曲げモーメント図と段落し位置 |  |  |  |  |  |  | 鉄筋の段落としは、原則行わない。 但し、耐震設計を必要としない場合は、段落としを行うが、現場条件、経済性、施工性を勘案して有利と判断される場合は、段落としを妨げない。 |  |
|  |  | f 定着位置、定着長、継手長 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)主鉄筋以外の鉄筋(用心、配力、帯、ハンチ)の入れ方は関連の基準をクリアしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)差筋、戸当り等埋込金具、アンカーボルト、タラップ、スリーブ、電線電攪管、箱抜きなどの忘れはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)EXP.J.CONT.Jの配置、組合せは適切か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |