2-5　設計内容（要点）記載表

設計内容（要点）記載表  １．１（設計の目的・主旨1／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計区分 |  | □ 構想設計 □ 基本設計 □ 実施設計 |  |  |  |
| 作業項目 準備作業 |  |  |  |  |  |
|  | 現地調査 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 資料の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の調査 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 設計計画 | 河川計画の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 河川計画の設計 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 位置の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 型式の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 平面・縦断計画 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 水理計算 | 河川水位の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 土砂吐の検討 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 堰体及び護床工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 取水工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 沈砂池 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 魚道及び下流放流工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 構造計算 | 固定堰 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 堰体 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 堰柱 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 取水工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 護岸工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 魚道 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 沈砂池 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 下流放流工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 管理橋 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 巻上機室 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 管理室 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 基礎の検討 | 直接基礎 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 杭基礎 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | ケーソン又はウェル | □ 有 □ 無 |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．１（設計の目的・主旨2／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |
| 設計図作成 | 河川計画図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 一般図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 堰体 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 堰柱 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 取水工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 護岸工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 魚道 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 下流放流工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 沈砂池 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 管理橋 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 巻上機室 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 管理室 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 基礎工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
|  | 土工 | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 仮設計画 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 数量計算 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 施工計画 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 特別仕様書 作成 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 概算工事費 積算 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |
| 点検照査 とりまとめ |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |

注）１．備考欄における略称

設基P：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説　設計「頭首工」　平成20年3月

指魚P：よりよき設計のために「頭首工の魚道」設計指針　平成14年10月

演頭P：演習書シリーズＮＯ.１　頭首工の設計　昭和５７年８月

道震Ｐ：道路橋示方書・同解説　V耐震設計編　平成14年3月

設計内容（要点）記載表  １．2（設計基本条件  1／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 一般及び水文 | 流域面積 | A = km2 |  |  |  |  |
|  | 設計洪水量、超過確率 | Qf = m3/s 、超過確率； W= 1／ ・ |  |  |  |  |
|  | 河川流量 | 豊水量；Q = m3/s、平水量；Q = m3/s、 渇水量；Q = m3/s |  |  |  |  |
|  | 下流責任放流量 | Qd = m3/s |  |  |  |  |
|  | 適用すべき基準 | □ 河川構造令、□ 建設省 河川砂防技術基準、□ 農水省 設計基準 |  |  |  |  |
| 河川改修計画 | 河川改修計画の有無 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 計画高水位とその位置 | HWL. m 、河川キロポスト； km |  |  |  |  |
|  | 計画河床高 | EL. ｍ |  |  |  |  |
|  | 計画河床勾配 | I = 1／ ・ |  |  |  |  |
|  | 計画高水敷高 | EL. ｍ |  |  |  |  |
|  | 河川改修計画図 | □ 平面図、 □ 縦断図、 □ 横断図 |  |  |  |  |
| 計画取水量等 | 計画取水量 | 計画最大取水量；Qmax = m3/s、 左岸；QL = m3/s、右岸；QR = m3/s |  |  |  |  |
|  | 幹線用水路水理諸元 | □ 幹線用水路断面形、 □ 計画最大流量時の水路水理諸元（水深、勾配、流速等） |  |  |  |  |
|  | 取水口の位置 | □ 左岸、 □ 右岸、 □ 両岸 |  |  |  |  |
| 魚道 | 漁業権 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 設置の要否 | □ 要 □ 否 |  |  |  |  |
|  | 対象魚類 | □ アユ、 □ マス、 □ ウナギ、 □ その他 |  |  |  |  |
|  | 幅員 | Ｂ＝ m |  |  |  |  |
|  | 設置位置 | □ 左岸、 □ 中央、 □ 右岸 |  |  |  |  |
|  | 構造条件 | 魚道のタイプ（ ） |  |  |  |  |
|  | 集魚場所 | エプロン下流端に対して □ 上流、 □ 下流 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．2（設計基本条件  2／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 土砂吐 | 設置の要否 | □ 要 □ 否 |  |  |  |  |  |
|  | 位置 | □ 左岸、 □ 右岸、 □両岸 |  |  |  |  |  |
|  | 排砂対象粒径 | 河床材料の最大粒径；dl = cm、平均粒径；dm = cm |  |  |  |  |  |
| 沈砂池 | 設置の要否 | □ 要 □ 否 |  |  |  |  |  |
|  | 沈砂対象粒径 | 沈砂対象最小粒径；ds = mm |  |  |  |  |  |
|  | 設置位置 | □ 左岸、□ 右岸 |  |  |  |  |  |
| 管理橋 | 幅員 | 車道幅員； m× 車線＝ m、 歩道幅員； m |  |  |  |  |  |
|  | 形式 | 上部工形式； . |  |  |  |  |  |
|  | 設計荷重 | 自動車荷重； 、群集荷重； kN/m2 |  |  |  |  |  |
| 基礎条件 | 地盤構成 | 地盤地質名； ・ |  |  |  |  |  |
|  | 支持層 | 支持層のN値及び深さ（Ｎ値； 、GL－ m以深） |  |  |  |  |  |
|  | 概略地盤支持力 | 地盤地質からの推定支持力； kN/m2 |  |  |  |  |  |
|  | 河床砂礫 | 河床砂礫の粒径及び層厚（粒径； cm、層厚； m） |  |  |  |  |  |
| 耐震設計条件 | 重要度区分 | □ ＡＡ種、□ Ａ種、□ Ｂ種 |  |  |  |  |  |
|  | 地盤種別 | - Ⅰ種、□ Ⅱ種、□ Ⅲ種 地盤の特性値ＴＧ； . |  |  |  |  |  |
|  | 補正係数 | 地域別補正係数；ＣＺ= 、 構造物特性補正係数；ＣＳ= 、 許容塑性率；μa＝ 、 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．2（設計基本条件  3／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 耐震設計条件 | 設計水平震度 | レベル１（固定堰） 設計水平震度の標準値；kh0＝ 、 kh＝ × ＝ 、 レベル1（取水口、沈砂池、魚道、護岸） 設計水平震度の標準値；kh0＝ 、 kh＝ × ＝ 、 レベル１（堰柱、堰柱基礎） 固有周期；T= 、 設計水平震度の標準値；kh0＝ 、 kh＝ × ＝ 、 レベル2タイプⅠ 固有周期；T= 、 設計水平震度の標準値；khc0＝ 、 khc＝ × × ＝ 、 レベル２タイプⅡ 固有周期；T= 、 設計水平震度の標準値；khc0＝ 、 khc＝ × × ＝ 、 | 設計Ｐ |  |  |  |  |
| 施工条件 | 基本施工条件 | 施工期間； 月～翌年 月）、 年間河川の流況資料 □ 有 □ 無、 年間気温の資料 □ 有 □ 無、 |  |  |  |  |  |
|  | 工事用の道路状況 | 幅員； m 、交通量； 台／日、 橋梁 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 工事用動力源 | 商用電力の状況 □ 使用可能、 □ 使用不可 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．2（設計基本条件  4／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備 考 |  | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |  |
| 施工条件 | 基本施工条件 | 施工期間； 月～翌年 月）、 年間河川の流況資料 □ 有 □ 無、 年間気温の資料 □ 有 □ 無、 |  |  |  |  |  |
|  | 工事用の道路状況 | 幅員； m 、交通量； 台／日、 橋梁 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 工事用動力源 | 商用電力の状況 □ 使用可能、 □ 使用不可 |  |  |  |  |  |
| 対外協議の 有無と内容 | 工事用の道路状況 | 幅員； m 、交通量； 台／日、 橋梁 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 工事用動力源 | 商用電力の状況 □ 使用可能、 □ 使用不可 |  |  |  |  |  |
|  | 道路管理者 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 上・下水管理者 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | ガス・電力・電話 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 文化財 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 用地所有者 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．３（貸与資料の確認）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 既存設計報告書 | 構想設計報告書 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 基本設計報告書 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 測量成果品 | 河川測量 |  |  |  |  |  |
|  | 平面図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 縦断図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 横断図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 詳細測量 |  |  |  |  |  |
|  | 位置図、地形図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 平面図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 縦断図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 横断図 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 地質調査成果品 | ボーリング | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 試掘試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 支持力試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 現場透水試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 杭打ち試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 矢板打込み試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 地下水調査 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 基礎地盤土質試験 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 気象・水文 | 気象資料 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 水文資料 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| その他の資料 | 事業計画書 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 周辺関連事業 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 他機関協議資料 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 事業所独自の設計資料 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 追加資料 の要請 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．4（現地調査結果等）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 写真撮影 | 頭首工予定地点付近 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 上 流 河 川 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 下 流 河 川 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 現地状況 の把握 | 測量図に下記事項が明記されているか |  |  |  |  |  |
|  | 上流沿岸の排水状況 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 堤防の標高、橋その他構造物の位置と標高 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 基準点及び水準点の位置と標高 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 土地利用状況 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 障害物の有無 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 特殊土壌地帯の有無 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 河川状況 の把握 | ミオ筋及び河床材料 | ミオ筋の確認 □ 有 □ 無、 河床材料の確認 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 既往最大洪水位 | HHWL. m |  |  |  |  |
|  | 河川両岸の状況 | 洗掘・堆砂地域（箇所）及びその状態、岩の露頭地域（箇所）、護岸状況の確認 □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 道路及び予定地点周辺の環境状況の把握 | 道路拡幅等の計画 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 砂防指定区域 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 保安林指定区域 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 遺跡埋蔵文化財 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 景観保護条約等 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
| 施工条件 | 仮廻し道路 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 仮廻し水路 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 借地のできない土地 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 工事用動力源 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．５（設計計画　1／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 河川計画 | 河川改修計画の把握 | □ 暫定計画、 □ 将来計画 |  |  |  |  |
|  | 計画平面形の把握 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 計画縦断形の把握 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 計画横断形の把握 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 計画堤防定規断面の把握 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |
|  | 河川の水理諸元の把握 | 高水量；Qf = m3/s 、 河床勾配；I = 1／ 、 粗度係数；n = 、 流速；V = m/s、等 |  |  |  |  |
|  | 現況河川断面との検討 | □ 適正 □ 不適 （河川管理者との協議） |  |  |  |  |
| 位置の検討 | 位置の検討 | 候補地2～3地点について次の諸条件を総合的に検討し、最有利地点を選定したか |  |  |  |  |
|  | ミオ筋の検討 | ミオ筋が取入れしようとする川岸に近く、安定している □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 渇水時の取水状況 | 渇水時でも確実に取水が可能である □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 土砂の流入状況 | 取水と共に著しい土砂の流入が生じない □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 上下流への影響 | 堰上げによる上・下流への影響がない □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 構造上の安定性と経済性 | 構造上の安定が得られ、経済的である □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 維持管理 | 維持管理に便利である □ Yes □ No |  |  |  |  |
| 型式の検討 | 次の各項目について、型式の検討がされているか |  |  |  |  |  |
|  | 取入れ方式 | 取入れ方式は河川流況、ミオ筋を考慮し決定しているか □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 取水堰の形式 | □ 固定堰 、 □ 可動堰 、 □ 渓流取水堰等 河川改修断面形(または、河川管理者と協議済みの断面)に合致しているか □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 基礎地盤条件 | 基礎条件を反映しているか □ フィックスドタイプ 、 □ フローティングタイプ |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  １．５（設計計画　2／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 型式の検討 | 河川構造令との関係 | 設置条件に適した構造令関係条文の適用を満足しているか □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 止水・洗掘対策 | 止水方法、洗掘に対し適応した形式か（コンクリート、鋼矢板、ケーソン等） □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | ゲート形式、操作方法 | ゲート形式、操作方法は、ゲート種別毎に決定しているか □ Yes □ No |  |  |  |  |
| 平面・縦断・ 横断計画 | 主要構造物の検討 | 次の各項目について、検討がされているか |  |  |  |  |
|  | ゲートのスパン割 | スパン割りは、構造令に示す規程を充足しているか □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 堰頂標高 | 設計取水位に対する堰頂余裕高は適正か □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 可動部の敷高 | 可動堰の可動部の敷高は適正か、また流下断面を縮小してはいないか □ Yes □ No |  |  |  |  |
|  | 上･下流エプロン長 | 上･下流エプロン長の計算は適正か □ Yes □ No |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１  （水理計算1／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 河川の水位 頭首工築造前 の洪水位 | 水理条件 | 洪水量；Qf = m3/s 、河床勾配；I = 1／ 、 粗度係数；n = 、 河川幅；B = m、 低水路幅；B1 = m 、高水敷幅；B2 = m 、 堤防法勾配；１： ・ |  |  | 河川計画がない場合の検討 |  |
|  | 水理計算方法・使用公式 | □ 等流計算、 □ 不等流計算 □ マニング公式 |  |  |  |  |
|  | 計算結果 | 洪水位；HWL. m,流速；V = m/s,堤防余裕高；Fb = m、 流量；Q = m3/s≧洪水量；Qf = m3/s |  |  |  |  |
| 頭首工築造後 の洪水位 | 水理条件 | 洪水量；Qf = m3/s 、河床勾配；I = 1／ 、 粗度係数；n = 、 河川幅；B = m、 土砂吐幅；B1 = m、 洪水吐幅；B2 = m、 固定堰幅；B3 = m、 高水敷幅；B4 = m、 堤防法勾配；１； 、 |  |  | 堰築造後、堰上流に堰上げを生じる場合の検討 |  |
|  | 水理計算方法・使用公式 | □ 等流計算、 □ 不等流計算、 □ マニング公式 |  |  |  |  |
|  | 計算結果 | 洪水位；HWL. m 、流速；V = m/s、 堤防余裕高；Fb = m、 流量；Q = 3/s≧洪水量；Qf = m3/s |  |  |  |  |
| 土砂吐の検討 土砂吐水路 流入部 | 排砂対象粒径 | 最大粒径；dl = cm、平均粒径；dm = cm、 |  |  |  |  |
|  | 水理諸元 | 排砂流速；Vc = m/s、排砂水深；hc = m（hc≧ dl）、 排砂単位幅流量；q = m3/s/m |  |  |  |  |
|  | 単位幅流量 | 単位幅流量；qc = m3/s/m、 掃砂に必要な単位幅流量の算定は適正か。□ 適正、 □ 不適 |  |  |  |  |
|  | 移動限界時の河川流量 | □ 適正、 □ 不適 |  |  |  |  |
|  | 土砂吐幅員 | 幅員決定根拠は適正か(B≦ Q/q）、□ 適正、 □ 不適 また、構造令の規程に合致しているか。□ 適正、 □ 不適 |  |  |  |  |
| 土砂吐水路 上流部 | 設計条件 | 取入口幅；l = m、ゲートと取水工下流端の間隔；S = m、 土砂吐内の水深；Hs = m、 土砂吐の粗度係数；n = 、（標準；n = 0.018） |  |  |  |  |
|  | 上流部水路長 | 必要水路長；l1 = m ≦ 設計水路長 m、 |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１  （水理計算2／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 土砂吐水路 上流部 | 上流部土砂吐勾配 | 勾配の決定根拠は適正か。□ 適正、 □ 不適 土砂吐勾配；i1 = 1 / 、（通常、勾配i1 = 1/100程度） |  |  |  |  |  |
|  | 上流部導流壁高 | 導流壁の高さは適正か。（導流壁高；H ≧ 1.5 hc）□ 適正、 □ 不適 |  |  |  |  |  |
| 土砂吐水路 下流部 | 設計条件 | 単位幅流量；q = m３/s/m、上流側水深；h2 = m、 下流側等流水深；h3 = m、 |  |  |  |  |  |
|  | 下流部水路長 | 水路長；l2 = m ≦ 設計水路長 m、 |  |  |  |  |  |
|  | 下流部土砂吐勾配 | 勾配の決定根拠は適正か。□ 適正、 □ 不適 土砂吐勾配；i2 = 1／ 、（通常、勾配i2 = 1/100程度） |  |  |  |  |  |
|  | 下流部導流壁高 | 導流壁の高さは適正か。(導流壁高；H≧ h3 + 0.50m) □ 適正、□ 不適 |  |  |  |  |  |
| 土砂吐堰体 | 下流エプロンの長さ | ブライのC；C = 、堰上げ高；D = m、 必要エプロン長；la = m ≦ 設計エプロン長 m |  |  |  |  |  |
|  | エプロンの形状 | 上下流のカットオフ；深さ m |  |  |  |  |  |
|  | 浸透路長 | 算定方法（□ ブライの方法、 □ レーンの方法、 □ 浸透流解析、□ 浸透破壊解析）、 ブライのC；C = 、レーンのC’；C’ = 、 必要浸透路長；S = m ≦ 設計浸透路長； m |  |  |  |  |  |
|  | 下流エプロンの厚さ | 上下流水位差；△H = m 、損失水頭；Hf = m 、 必要エプロン厚；S = m ≦設計エプロン厚； m |  |  |  |  |  |
| 洪水吐堰体 | 下流エプロンの長さ |  | ブライのC；C = 、堰上げ高；D = m、 必要エプロン長；la = m ≦ 設計エプロン長 m |  |  |  |  |
|  | エプロンの形状 |  | 堰柱上流部；l3 = m（堰柱幅の３倍程度）、 上下流のカットオフ；深さ m（1.0m程度） |  |  |  |  |
|  | 浸透路長 |  | 算定方法（□ ブライの方法、 □ レーンの方法、 □ 浸透流解析、□ 浸透破壊解析）、 ブライのC；C = 、レーンのC’；C’ = 、 必要浸透路長；S = m ≦ 設計浸透路長； m |  |  |  |  |
|  | 下流エプロンの厚さ |  | 上下流水位差；△H = m 、損失水頭；Hf = m 、 必要エプロン厚；S = m ≦設計エプロン厚； m |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１  （水理計算3／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  |  |  |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 固定堰堰体 | 基本断面の修正 |  | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流エプロンの長さ |  | ブライのC；C = 、堰上げ高；D = m 、 必要エプロン長；la = m ≦ 設計エプロン長 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浸透路長 |  | 算定方法（□ ブライの方法、 □ レーンの方法、 □ 浸透流解析、□ 浸透破壊解析）、 ブライのC；C = 、レーンのC’；C’ = 、 必要浸透路長；S = m ≦ 設計浸透路長； m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流エプロンの厚さ |  | 上下流水位差；△H = m 、損失水頭；Hf = m 、 必要エプロン厚；S = m ≦設計エプロン厚； m |  |  |  |  |  |  |  |
| 護 床 工 | 流れの領域 |  | □Ⅰの領域；露出射流、 □Ⅱの領域；堤し跳水、 □Ⅲの領域；法面跳水、 □Ⅳの領域；潜り越流、 □Ⅴの領域；ゲートによる不定流、 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 護床工の長さ |  | 必要護床工長；L = m ≦設計護床工長 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 護床工のタイプ |  | 護床工ブロックのタイプ選定理由； ・ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ブロック重量 |  | 設計流速；V = m/s 、衝突面積；A = m2、 必要重量；W = t ≦設計重量 t |  |  |  |  |  |  |  |
| 取 水 工 | 取入口の位置 |  | ミオ筋の寄った河岸側か。 □ Yes □ No 取入口の前面は河岸壁面と一致しているか。 □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取入口の形状 |  | 取入れ水深；h1 = m（堰上げ水深の４割程度）、 取入れ流速；Vi = m/s（0.60～1.00m/s程度） 取水工敷高と土砂吐式高の差；△D = m（1.00m以上）、 取入れ幅；B = m 、スクリーンの形状等； ・ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水口の水理計算 |  | 流入損失水頭 ；△he = | m | 段による損失水頭；△hc = | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 堰柱損失水頭 ；△hp = | m | スクリーン損失水頭 ；△hr = | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 摩擦損失水頭 ；△hf = | m | 断面急拡損失水頭；△hse = | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面漸拡損失水頭；△hge = | m | 断面急縮損失水頭；△hsc = | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面漸縮損失水頭；△hgc = | m | 湾曲損失水頭；△hb ＝ | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 総 損 失 水 頭；△ht = | m |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．１  （水理計算4／4）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 報告書 記載頁 | 備考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 |  |  | 出典根拠 |  |  |  |
| 沈 砂 池 | 設計条件 |  | 設計流量；Q = m3/s、 最小沈砂対象粒径；ds = mm、沈砂池有効水深；he = m |  |  |  |  |
|  | 沈砂溝の通水幅 |  | 沈砂池の連数；N = 、 沈砂池内流速；U = m/s 、 通水幅；B = m |  |  |  |  |
|  | 沈砂溝の長さ |  | 最小粒径沈降速度；Vg = m/s、 安全係数；K = 、沈 砂 溝 の 長さ；L = m |  |  |  |  |
|  | 沈砂溝の底勾配 |  | 沈砂溝の底勾配；i = 1／ （一般に、i = 1/ 50～1/ 70程度）、 |  |  |  |  |
|  | 幹線水路への接続方法 |  | □ 断面縮小形式、 □ 越流形式、 □ 横越流形式、 |  |  |  |  |
|  | 排砂管の水理計算 |  | 設計流量；Q = m3/s、水深；h = m、幅；B = m、 勾 配；I = 1／ m、流速；V = m/s |  |  |  |  |
|  | 余水吐の検討 |  | 余水吐の必要性、 □ 要 □ 不要 余水吐の検討（設計基準 水路工その１参照） |  |  |  |  |
| 魚 道 | 代表魚種等 |  | 代表魚種； 、 遡上時期； 、 遡上能力； ・ |  |  |  |  |
|  | 魚の習性に合う条件 |  | 流速；V = m/s,水深；h = m,跳躍高；△h = m |  |  |  |  |
|  | 魚道の水理 |  | 勾配；I = 1／ 落差；△D = m,通水量；Q = m3/s, |  |  |  |  |
| 下流放流工 | 対象流量 |  | 対象流量；Qd = m3/s、（魚道流量との関係） |  |  |  |  |
|  | 下流放流工のタイプ |  | 下流放流工のタイプ； ・ |  |  |  |  |
|  | 放流工の操作方法 |  | 操作方法 、（操作施設； ） |  |  |  |  |
|  | 水理計算 |  | 断面； ,流速；V = m/s ,損失水頭；hl= m |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算1／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 設計 条件 | 材料の単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 無筋コンクリート kN/m3 | 23.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリート kN/m3 | 24.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿潤土 kN/m3 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 飽和土 kN/m3 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水 kN/m3 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料の長期許容応力度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 許容圧縮応力度 N/mm2 | 6.86 |  |  |  |  | σck=20.6 N/mm2 |  |
|  | 許容せん断応力度 N/mm2 | 0.353 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄 筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 許容引張り応力 N/mm2 | 157 |  |  |  |  | 水に接する部材 |  |
|  | 許容付着応力度 N/mm2 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上載荷重 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動車荷重 kN/m2 | 9.806 |  |  |  |  |  |  |
|  | 群集荷重 kN/m2 | 0.294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 積雪荷重 kN/m2 | 0.981 |  |  |  |  |  |  |
|  | 風荷重 kN/m2 | 2.942 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計震度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土質定数及び土圧係数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部摩擦角 φ゜ | 30ﾟ |  |  |  |  |  |  |
|  | 粘着力 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 摩擦係数 | tanφ |  |  |  |  |  |  |
|  | 主働土圧係数 | 0.297 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受働土圧係数 | 10.100 |  |  |  |  |  |  |

注）出典根拠欄の略称

河川砂防基準；河川砂防技術基準（案）設計編［Ⅰ］　平成14年3月

頭首工基準；土地改良事業計画設計基準及び運用・解説　設計「頭首工」　平成20年3月

道示耐震；道路橋示方書・同解説　Ⅴ耐震設計編　平成14年3月

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算2／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 許容値等 |  | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 固定堰の 安定検討 | 安定計算式は適正か | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪水・常時上下流向の安定 転倒に対する検討 | 中央1/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.5以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低水・地震時上下流向の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堰柱の 安定検討 | 安定計算式は適正か | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洪水・開扉の場合において、常時の上下流方向の安定 転倒に対する検討 | 中央1/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.5以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低水・閉扉の場合において、 常時の上下流方向の安定 転倒に対する検討 | 中央1/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.5以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低水・閉扉の場合において、 地震時の上下流方向の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低水・閉扉の場合において、 地震時の堰軸線方向の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算3／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 許容値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 堰柱の 安定検討 | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空虚・開扉の場合において、 常時の上下流方向の安定 転倒に対する検討 | 中央1/3以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.5以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空虚・開扉の場合において、 地震時の上下流方向の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空虚・開扉の場合において、 地震時の堰軸線方向の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
| 堰柱の 構造計算 堰柱下部 | 構造計算方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算4／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 許容値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 堰柱の 構造計算 堰柱上部 | 構造計算方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
| 堰柱床版 の 構造計算 | 構造計算方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
| 取水工の 構造計算 | ゲート門柱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント N･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸力 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算5／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 許容値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 取水工の 構造計算 | 樋管横断方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント N･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸力 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 樋管縦断方向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント N･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
| 擁壁の 安定検討 | 常時の安定 転倒に対する検討 | 中央1/3以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.5以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震時の安定 転倒に対する検討 | 中央2/3以内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 滑動に対する検討 | 安全率F=1.2以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力に対する検討 | 許容支持力以内 |  |  |  |  |  |  |
| 擁壁の 構造計算 | たて壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．２  （構造計算6／6）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 許容値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 擁壁の 構造計算 | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | つま先版 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | かかと版 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲げモーメント kN･m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | せん断力 kN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート圧縮応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | コンクリートせん断応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |
|  | 鉄筋量 鉄筋径×ピッチ(cm2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋引張り応力度 N/mm2 |  |  |  |  |  | 常時、地震時 |  |

設計内容（要点）記載表  ２．３  （基礎工の検討）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 固定堰 基礎工 | 支持層 |  |  |  |  |  | 別途「基礎工照査要領」による。 |  |
|  | 基礎形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堰体 基礎工 | 支持層 |  |  |  |  |  | 別途「基礎工照査要領」による。 |  |
|  | 基礎形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 堰柱 基礎工 | 支持層 |  |  |  |  |  | 別途「基礎工照査要領」による。 |  |
|  | 基礎形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水工 基礎工 | 支持層 |  |  |  |  |  | 別途「基礎工照査要領」による。 |  |
|  | 基礎形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 擁壁 基礎工 | 支持層 |  |  |  |  |  | 別途「基礎工照査要領」による。 |  |
|  | 基礎形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 杭配置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ２．４  （地震時保有水平耐力の検討）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  |  | 報告書 記載頁 | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 |  | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 検討対象堰柱 | 検討対象堰柱は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
| 堰柱の 検討 | 設計水平震度は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 検討条件は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解析モデルは適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解析方法は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破壊形態の判定 | 曲げ又はせん断 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地震時保有水平耐力の照査 | PA≧Khe･W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残留変位の照査 | δRa≧δR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 震度法と保耐法の両方を満足 した構造となっているか | □ Yes | □ No |  |  |  |  |  |  |
| 基礎工の 検討 | 検討条件は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 検討方法は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐力あるいは応答塑性率の照査 | μFR≦μFL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎の変位量の照査 | δFR≦δFL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎の耐力の照査 | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 震度法と保耐法の両方を満足した構造となっているか | □ Yes | □ No |  |  |  |  |  |  |
| 床版の 検討 | 検討条件は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 検討方法は適切か | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一面せん断に対するせん断耐力の照査 | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 押抜きせん断に対するせん断耐力の照査 | □ 適正 | □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 震度法と保耐法の両方を満足した構造となっているか | □ Yes | □ No |  |  |  |  |  |  |

注）PA；地震時保有水平耐力、Khe；等価水平震度、W；等価重量

δRa；許容残留変位、δR；残留変位

μFR；基礎の応答塑性率、μFL；基礎の塑性率の制限値

δFR；基礎の応答変位、δFL；基礎の変位の制限値

設計内容（要点）記載表  ２．５  （設計図作成）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 報告書 | 設計図 |  |  |  |
| 設計図作成 （各図面毎） | 規格は特別仕様書と整合しているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 計画一般図に必要な項目が記載されているか（水位、地質条件等） | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 使用材料は計算書と一致しているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 計算結果に基づいた適切な配筋がされているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 水位、設計条件が図面に明示されているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 図面が明瞭に描かれているか （構造と寸法線の使い分け等） | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |
|  | 分かり易い注意が記載されているか | □ Yes □ No | □ Yes □ No |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ３．１  （仮設計画・数量計算・施工計画）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書記載 ページ | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 仮設計画 | 工事用道路 - 路線の位置 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用道路の幅員 | 4 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用道路の舗装 | 砂利舗装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用仮橋の荷重 | T-25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮締切計画 仮廻し流量 | 過去10年の 2～3位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量資料 | □ 日平均流量 □ 日最大流量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仮締切高 |  | H = m |  |  |  |  |  |
|  | 仮締切の余裕高 | Fb = 0.5 m | Fb = m |  |  |  |  |  |
|  | 仮締切工法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量計算 (各工種毎) | 数量計算の適用基準 （有効数値、位取り、単位、区分等） | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量計算と図面の整合性 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | とりまとめは工種毎、材料毎 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工区分毎の土工図 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建設発生土受入地の位置・容量 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土工数量 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
| 施工計画 | 施工方法 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程計画 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事中の湧水処理 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 経済性、安全性 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事中の環境面 （騒音、振動、汚染対策等） | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ３．２  （特別仕様書・概算工事費・報告書　1／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書記載 ページ | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 特別仕様書 | 総 則 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事内容 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工条件 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場条件 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 指定仮設 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用用地等 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 貸与設備等 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 支給材料 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用電力 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事用材料 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施 工 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工管理 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天災その他不可抗力 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 条件変更の補足説明 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定めなき事項 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事数量表 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
| 概算工事費 | 適用基準区分、歩掛、単価、 積算方法等） | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計算内容 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事明細書 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参考見積徴収 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |

設計内容（要点）記載表  ３．２  （特別仕様書・概算工事費・報告書　2／2）

| 検 討 項 目 |  | 内 容 |  |  |  | 報告書記載 ページ | 備 考 | 照査 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 詳 細 | 標準値等 | 採用値 | 採用理由 | 出典根拠 |  |  |  |
| 報告書 | 指定条件及び打合せ事項との整合性（製本内容、纏め方、図面整理等） | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 報告書の構成は、設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計算式、数値及び文献等の出典及び根拠 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計算過程が理解しやすいようになっているか | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |
| コスト 縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 | □ 適正 □ 不適 |  |  |  |  |  |  |