7-4　照　査　表

工　　　　種

〔１〕基本条件の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当

氏名

照査技術者

氏名

工種：パイプライン工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計目的･主旨等 | 1)目的･主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設計の範囲･数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 設計基本条件 | 1)水路組織の形態について理解しているか | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)計画通水量及び計画水位（取水点、引継点、分水点等）について確認しているか | 設計打合記録 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)対外協議事項とその内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項、追加事項があるか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)事業所･路線毎に統一された基準要領があるか |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 現地調査結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現場写真集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)地形･地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか | 現地調査資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地下水位を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)道路状況･河川状況を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)計画路線周辺の環境状況（史跡・埋蔵文化財･生態系保全･景観等の配慮）を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)支障物件の現状を把握しているか（地下埋設物を含む） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)主要構造物の設置の予定地点を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)用地の制限条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)施工時の注意事項を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 設計計画 (その１) | 1)路線計画（平面計画、縦断計画）は適正か | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) 耐震設計に係る重要度判定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)計画路線上の地形、地質の区分並びに土質定数は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)管種･管径の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)管の埋設深の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)管の標準掘削断面は適正か a 基準工法 b 地質と掘削法面勾配 c 基床幅及び基床厚 d 基礎材料及び埋戻し材料 e 設計支持角及び施工支持角 f 基礎材の反力係数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)通気施設、排泥施設の設置位置は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)管理用道路の位置及び規模は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 対外協議事項 | 1)河川協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)県道横断協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)○○市水道局との協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)保安林協議 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)各種土地利用計画 |  |  |  |  |  |  |  |

工　　　　種

〔２〕細部条件の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当者

氏名

照査技術者

氏名

工種：パイプライン工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計画 （その２） | 1)横断工（道路横断工，軌道横断工，河川横断工、水路横断等をいう）の位置，規模，構造は関係者協議条件に適合しているか | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水理検討 | 1)水路組織全体の水理計算に使用する公式及び諸数値は適正か | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)定常的水理解析による管径・有効水頭は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)非定常的水理解析を行った場合、管種は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 構造計算 | 1)設計条件の諸数値は適正か a 土の単位体積重量 b 土の内部摩擦角 c 沈下比 d 設計支持角 e 施工支持角 f 上載荷重 g 土被り 等 | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)設計に使用する公式及び諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)耐震設計は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)スラストブロックの要否の検討を行ったか （管体のみ或は連続埋設長の計算をいう） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)スラストブロックの計算における設計条件は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)管割の決定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7) 附帯工（排泥弁保護工、空気弁保護工、流量計画等）の設計条件及び計算は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 附帯施設 | 1)調整施設、調圧施設、分水施設、通気施設等の配置、構造は適正か | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 構造図 | 1)規格は仕様書と整合しているか | 設計打合書 （設計図） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)打合せ事項を反映しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)構造物の全体一般図に必要な項目を記述しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)構造計算と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　　　種

〔３〕成果品の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当者

氏名

照査技術者

氏名

工種：パイプライン工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計算書 | 1)打合せ事項を反映しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)安定計算結果は許容値を満たしているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)管内流速は許容値を満たしているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平面縦断図 | 1)工事施工が可能な平面・縦断図としているか | 平面・縦断図 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)管割図は適正か | 管割図 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土工図 | 1)施工法区分毎に土工図を作成しているか | 土工図 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)土工数量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量計算 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか （有効数値・位取り・単位・区分等） | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)数量取りまとめは、打合せの種類・材料毎に行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工計画・ 特別仕様書 | 1)施工時の道路・河川等の仮廻し計画は適正か | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)工事用道路・搬入路計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)仮設土留工法は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)施工ヤード・施工スペースを確保しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)工事特別仕様書の内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 設計報告書 | 1)報告書の構成は、設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっている。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理 されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |