1.2-4　照　査　表

工　　種

（1）基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

基　本　条　件　の　照　査　表（１／３）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計の目的・趣旨等 | (1)目的、趣旨を理解しているか | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | (1)ダムの諸元を確認しているか | 特別仕様書 設計打合せ簿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)貯水池容量と配分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)最大取水量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)下流責任放流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)利水放流下流引継条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)全体工事工程計画 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)冬期施行休止期間 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計条件を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)用地上の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)仮設施設の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)施工年度の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)建設発生土受入地の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)産業廃棄物処理場の制約条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)本業務に関連する業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)構想設計・基本設計業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)用水計画策定業務の内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)地質調査業務の目的、内容を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表（２／３）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ３ | 貸与資料の確認 | (1)貸与資料の不足事項、追加事項はあるか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)事業者に統一された基準等があるか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 現地調査結果 | (1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現場写真集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダム予定地点及び流域の地形、地質条件（特殊土壌地帯）を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)ダム流域及び周辺域の水利現況、水源施設を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)ダム流域及び周辺域の土地利用状況を（地目）を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)ダム予定地点周辺における工事に支障となる障害物の有無について把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 資料の検討 | (1)基礎調査資料の内容を把握しているか | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)概往地質調査資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)水文資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)既住設計資料の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)測量成果の内容を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 設計計画 | (1)ダムタイプ及び諸施設の配置検討 | 設計打合せ簿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地形地質を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)ダム軸の選定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)ダムタイプの選定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)諸施設の配置計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)設計洪水量等の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダム設計洪水流量・減勢工及び仮排水路設計洪水流量の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |

基　本　条　件　の　照　査　表（３／３）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ６ | 設計計画 | 2)各洪水流量は、河川管理施設等構造令及び設計基準ダムに従い解析決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)堆砂量は、近傍ダムの設計堆砂量、堆砂実績、各種公式等も加味して決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)堆砂形状及び背水の検討は適切か、また、背水の影響範囲に補償対象構造物はないか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 貯水池及び堤体規模の検討 | (1)貸与地形図の２～５ｍコンターをもとに、H～A、H～V曲線を作成しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)堤体規模の決定における、貯水池容量配分及び設計堆砂量は適正か | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)設計震度は、河川管理施設等構造令、設計基準ダム、その他技術資料や近傍ダムの設計震度を考慮して適切に決定されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)風波高の設定は適切か、また、対岸距離の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)地震波高の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)常時満水位、設計洪水位、サーチャージ水位の設定は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)非越流部標高は、河川管理施設等構造令第５条の規定を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)越流部における洪水越流水面と橋梁下面のクリアランスは、河川管理施設等構造令施行規則第１２条の規定を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

（２）細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

細　部　条　件　の　照　査　表（１／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 堤体の 設計 | (1)基礎堀削線の決定にあたっては、地形・地質・ダム設計諸条件・洪水吐位置等を考慮して、適切に決定されているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダムの座取りの検討にあたっては、地質調査結果及び付帯工の配置を考慮して比較検討を行い決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)設計数値の検討 基礎岩盤の設計せん断強度は、調査試験結果をもとにして適切に決定されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)基礎断面の決定及び安定計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)非越流部、越流部の基本形状を適切に決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)安定計算は、非越流部及び越流部に対して必要なケース数を実施しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)安定計算条件は、河川管理施設等構造令及び設計基準ダムに準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)非越流部最大断面（または越流部最大断面）において内部応力の検討を行っているか、また、計算方法は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)堤体付帯工の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)縦横断継目の配置、形状、細部構造は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)監査廊の配置、形状、補強鉄筋は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)天橋道路の幅員は管理上・施行上の必要幅を確保しているか、また、ダム周辺道路との整合性に問題はないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)天橋橋梁の幅員、設計荷重等は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)天端照明は適切に配置されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)計測設備の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)計測設備は、河川管理施設等構造令に示されている計測項目を満足しているか |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（２／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 堤体の 設計 | 2)地質状況や施行工程に配慮して、必要な配置がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)コンクリート配合案の策定にあたって、施工実績の収集は十分に行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)コンクリートの温度規制の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの気温等のデータが無い場合に、近傍データから適切に推定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)近傍ダムの温度規制の事例を収集しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 基礎処理の設計 | (1)カーテングラウト（リムグラウトを含む） | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地質構造・水理地質構造を把握し、適切に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)改良範囲・深度、孔配置、改良目標値、追加基準等の決定根拠は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)コンソリデーショングラウト |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)ダムサイトの地質構造を把握し、適切に計画されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)改良深度、孔配置、改良目標値、追加基準等の決定根拠は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)床堀及び断層処理の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)床堀、断層処理計画は、ダムサイトの地質状況を十分に考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)堀削斜面勾配、堀削法高さ､小段幅等の決定にあたっては､ダムサイトの地質状況を十分に考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)断層処理（調査横杭処理を含む）の概略設計を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)グラウト工法の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（３／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ３ | 洪水吐の設計 | (1)越流幅､導流壁タイプ､減勢工幅､路線､減勢方式等について、全体の配置計画､地質調査結果､下流河川状況を考慮して比較検討し､決定しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)越流幅の設定は適正か（比較検討を行っているか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)越流堰形状は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)越流公式（越流係数）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)導流壁高さの設定は適正か（空気連行量を見込んでいるか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)跳水式減勢工の場合、跳水深の計算は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)減勢工長さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)副ダム高さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8)減勢工の壁高さは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9)減勢効果が十分でないと判断される場合には､２次減勢工の検討を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10)取付水路の計画は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11)下流護岸工の計画は適正か（設計対象流量は河川改修計画と整合しているか） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計基本定数は適正か（単位重量､許容応力、上載荷重､設計震度、土質定数､土圧係数等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)設計照査方法は適切か（転倒､滑動、応力度､支持力､浮上等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（４／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ３ | 洪水吐の設計 | (4)細部設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)継目構造は適切か（止水版､弾性目地材等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)排水計画は適切か（ドレーン、ウイープホール、副ダム排水管等） |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 取水設備の設計 | (1)取水放流設備の設置位置や路線は､その他諸施設の配置計画を勘案して決定しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)取水部タイプの決定にあたっては､温水取水・濁水対策・富栄養化対策・低水排水機能等のうち、当該ダムが必要とする機能を考慮しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)放流部タイプは､受益地への送水方式､下流責任放流、低水排水等の必要な放流に対して適切な放流調節が行えるか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)導水部の計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)流量計のタイプ・配置位置は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)放流条件は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)水理計算に使用する公式及び諸数値は､水理公式集及び設計基準パイプラインに準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)必要最小放流量（下流責任放流量等）が主ゲートの5％以下での放流となる場合には、小ゲート（バルブ）を設けているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計条件の諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（５／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ５ | 仮排水路の設計 | (1)路線計画は､地形・地質・施工性・経済性を考慮して比較検討しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)地山区分は適正か（岩種・岩質・弾性波速度等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)平面計画・縦断計画・トンネルの最小かぶり厚さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)水理計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)水理計算に使用する公式及び諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)標準断面水理諸元は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)仮締切提の高さは適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)設計条件の諸数値は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)荷重の組み合わせは適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)配筋計画は適切か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4)出入口構造付帯排水路、護岸等の構造計算及び安定計算は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5)仮締切提の構造計算及び安定計算は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6)閉塞プラグ方式､プラグ長は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7)閉塞プラグを中詰め方式とする場合､閉塞プラグ部ライニング厚は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)提内仮排水路の規模は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)提内仮排水路の細部構造（キーの設置､補強鉄筋、呑口・吐口構造等）は適正か |  |  |  |  |  |  |  |

細　部　条　件　の　照　査　表（６／６）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ６ | 設計図 作成 | (1)規格は業務特別仕様書と整合しているか | 設計図 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)計画一般図にダム諸元が記載されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)使用材料は計算書と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)構造詳細図は適用基準及び打ち合わせ事項と整合しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)構造図の位置・寸法・高さ・設置標高は照合されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)計算結果にもとづいた適切な配筋がなされているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)必要な寸法は､もれなく明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)差し筋､戸当たり金物､アンカーボルト、タラップ､電線保護管､箱抜き等の記入漏れはないか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)図面が明瞭に描かれているか（構造線と寸法線の使い分け等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)分かり易い注意書きが記載されているか |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

（3）成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

成　果　品　の　照　査　表（１／４）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| １ | 設計計画 | (1)施行可能日数の検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1)雨量・気象資料により詳細に算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2)施工休止の各条件の考え方は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)主要施工整備の検討 設計条件（工事行程等）に最も適した設備の組み合わせについて、能力・経済性・施工性により総合的に比較検討し、詳細に決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)仮設備の配置計画の検討 地形・地質・施工条件により比較検討し、主要仮設備の配置を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)工事用道路計画の検討 地形条件により、主要工事用道路ルートの選定を行い、地形・地質・施工条件により資材運搬道路・場内工事用道路の路線及び規模を決定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 施工計画 | (1)仮排水トンネルの堀削・ライニング工法の基本的検討を行い、仮排水トンネル及び仮締切堤の詳細の施工計画・仮設備計画を検討しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)基礎堀削について、基本方針を立案した上で施行法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)基礎処理について、基本方針を立案した上で施行法を検討し、概略の工程計画を立案しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)原石山又は骨材採取場について、基本方針を立案した上で採取場をレイアウトし、堀削・運搬計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)骨材製造の基本方針を立案した上で、概略の機械計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)骨材貯蔵・運搬設備の基本方針を立案した上で、概略の機械計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（２／４）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ２ | 施工計画 | (7)コンクリートの製造・打設設備の基本方針を立案した上で、各設備の機種を選定し配置計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)減勢工・取水設備について基本方針を立案した上で、施行法方法を検討し各設備の機種を選定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)仮排水トンネル及び堤内仮排水路の閉塞方法について、基本方針を立案した上で施行法を検討し、概略の工程計画を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)給気・給水設備について、基本計画のレイアウトを行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)クーリング設備について、基本計画のレイアウトを行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (12)排水設備について、基本計画のレイアウトを行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (13)濁水処理設備について、基本計画のレイアウト、設備容量の推定を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (14)工事用動力設備について、基本計画のレイアウト、ピーク消費量による設備規模の推定を行っているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (15)フローシート及び主要機械一覧表を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 工事工程計画 | (1)主要工種の作業機械能力を算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)主要工種の作業機械能力により施工日数を算定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)工事行程表を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 仮設備の設計 | (1)原石山又は骨材採取場について、採取地の平面・断面図を作成し、賦存量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)骨材製造設備について、平面・断面図を作成し、概略の数量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)骨材貯蔵運搬設備について、平面・断面図を作成し、概略の数量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（3／４）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ４ | 仮設備の設計 | (4)コンクリート製造・打設設備について、概略の構造計算を行い、主要断面図を作成し、概略の数量を計算しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)給気・給水設備について、平面位置図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)クーリング設備について、主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)排水設備について、平面位置図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8)濁水処理設備について、平面図・主要構造図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9)工事用動力設備について、設備系統図・単線結線図を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10)工事用道路について、平面図・標準断面図・縦断図・道路延長調書を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (11)建設発生土受入地について、概略平面図・横断図を作成し、土捨量を概定しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 全体平面計画 | (1)全体配置計画図(1/1,000～1/2,500)を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)ダムサイト仮設備平面図(1/500)を作成しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 数量計算 | (1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか（有効数値、位取り、単位、区分等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)数量計算に用いた寸法は、図面と一致しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)数量取りまとめは、種類毎、材料毎にまとまっているか |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 特別仕様書作成 | (1)工事特別仕様書の内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ | 概算 工事費 | (1)適用基準及び打合せ事項と整合しているか（区分、歩掛、単価、積算方法等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)計算内容は適正か |  |  |  |  |  |  |  |

成　果　品　の　照　査　表（４／４）

工種：コンクリートダム

| No | 項目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照査 |  | 確認 |  | 備 考 | 設計内容（要点） 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確認 | 該当対象 | 確認 |  |  |
| ９ | 調査試験計画の 樹立 | 今後の問題点提起及び調査試験計画を樹立しているか |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 報告書 | (1)報告書の内容は業務特別仕様書と整合しているか（製本内容、まとめ方など） | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)報告書の内容は指定条件、打合せ事項と整合しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3)報告書の構成は設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4)計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確になっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5)計算過程が理解しやすいようになっているか |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6)要約版は本文を適切に要約しているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7)要約版の本文からの引用箇所が明示されているか | 報告書 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | コスト 縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |