工　　種

- 〔1〕基本条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

工種：用水路工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基　本　条　件　の　照　査　表

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計目的 ・主旨等 | 1)目的・主旨を理解しているか | 特別仕様書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 1.1 |
|  |  | 2)設計の範囲,数量,作業項目と精度,工程等の把握 | 業務計画書 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 2 | 設計基本条件 | 1)水路組織の形態について理解しているか | 特別仕様書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 1.2 |
|  |  | 2)通水量と水位(取水点,引継点,分水点等）の確認 | 設計打合記録 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)対外協議事項とその内容を把握しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 3 | 貸与資料の確認 | 1)貸与資料の不足事項，追加事項があるか | 貸与資料 | ○ | レ | ○ | レ |  | 1.3 |
|  |  | 2)事業所・路線毎に統一された基準要領があるか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 4 | 現地調査結果 | 1)対象地域の写真撮影を行っているか | 現地調査 | ○ | レ | ○ | レ |  | 1.4 |
|  |  | 2)地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握したか | 現場写真集 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)道路状況・河川状況を把握しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 周辺の環境(史跡埋蔵文化財,生態系保全,景観)の把握 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 支障物件の状況を把握しているか(地下埋設物含) |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 6)主要構造物の設置の予定地点を把握しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 7)用地の制限条件を確認しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 8)施工時の注意事項を把握しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 5 | 設計計画 (その１) | 1)水路形式の選定は適正か | 設計打合書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 1.5 |
|  |  | 2)路線計画(平面計画，縦断計画)は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 計画路線上の地形,地質の区分,土質定数は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)水路構造の工種選定は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 5)水頭配分の決定は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 6)水路断面の決定は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 7)水路の標準断面は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | a 基礎工法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b 地質と掘削法面勾配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c 出来形，法面勾配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 基礎材料及び埋戻し材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e 管理用道路 |  |  |  |  |  |  |  |

工　　種

- 〔2〕細部条件の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

工種：用水路工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細　部　条　件　の　照　査　表

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計画 （その２） | 1)付帯施設の設置位置は適正か。主要寸法の確認 | 設計打合書 |  |  |  |  |  | 2.1 |
|  |  | a 分水工 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | b 量水施設 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | c 水位調整施設 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | d 余水吐 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | e 放水路 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | f 調整池 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)安全施設は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.2 |
|  |  | 3)管理施設は検討さているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)横断工（道路横断工，軌道横断工，河川横断工をいう）の位置，規模，構造は関係者協議条件に適合しているか | 設計打合書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
| 2 | 水理設計 | - 水路組織全体の水理計算に使用する公式及び諸数 値は適正か | 設計打合書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.4 |
|  |  | 2)定常的水理解析による水理計算は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)非定常的水理解析がなさているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)水理縦断図は作成したか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 3 | 構造計算 | 1)地震荷重を考慮する場合、重要度区分と保持すべき耐震性能が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  |  | 2)液状化の検討が必要か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3)設計条件の諸数値は適正か | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a 荷重条件 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | b 許容応力度 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | c 配筋計画 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | d 部材寸法 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)計算に使用する公式及び諸数値は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 4 | 構造図 | 1)規格は仕様書と整合しているか | 設計打合書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.6 |
|  |  | 2)打合わせ事項を反映しているか | （設計図） | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)構造物の一般図に必要な項目を記述しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)構造計算と整合しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |

工　　種

- 〔3〕成果品の照査表

発注者名

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

年　　月　　日

照査の日付

照査技術者

氏名

業　務　名

年　　月　　日

工種：用水路工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成　果　品　の　照　査　表

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点)記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| 1 | 設計計算書 | 1)打合せ事項を反映しているか | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.1 |
|  |  | 2)安定計算結果は許容値を満たしているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)流速は許容値を満たしているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 2 | 平面縦断図 | 1)工事施工が可能な平面・縦断図としているか | 平面・縦断図 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.2 |
| 3 | 土工図 | 1)施工法区分毎に土工横断図を作成しているか | 土工図 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.3 |
|  |  | 2)土工数量は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| 4 | 数量計算 | 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合し ているか（有効数値・位取り単位・区分等） | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.4 |
|  |  | 2)数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)数量取りまとめは、打合せの種類・材料毎に行っ ているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ５ | 仮設計画 | 1)土留め矢板工の検討は適正か。 | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.5 |
| ６ | 施工計画・ 特別仕様書 | 1)施工時の道路・河川等の仮回し計画は適正か | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.6 |
|  |  | 2)工事用道路・搬入路計画は適正か |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)施工ヤード・施工スペースを確保しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)工事特別仕様書の内容は適切か |  | ○ | レ | ○ | レ | 数量表を添付のこと |  |
| ７ | 設計報告書 | - 報告書の構成は、設計業務報告書標準様式（案） に準拠しているか | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等 の出典及び根拠は明確になっているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)計算過程が理解しやすいようになっているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ８ | コスト縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |