17－4　照　査　表

工　　種

ため池整備

〔1〕基本条件の照査表

○○事業　　○○池測量設計業務

発注者名

○○農政局　　○○事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

照査技術者

氏名

○○　○○

業　務　名

○○コンサルタント（株）

○○年○○月○○日

○○　○○

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 確 認 | 該 当 対 象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的･主旨等 | (1)目的、主旨を理解しているか。 | 特別仕様書 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．１ |
|  |  | (2)設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 | 業務計画書 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．１ |
| ２ | 貸与資料の確認 | (1)貸与資料の不足事項，追加事項はあるか。 | 貸与資料 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．３ |
|  |  | (2)事業所で統一された基準要領があるか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
| ３ | 設計基本条件 | (1)ため池整備一般 1)ため池改修要因および整備の内容を把握してい るか。 | 協議資料， 特別仕様書 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | 2)対象の施設に対し，水理的・構造的な性状を把握 し，整備の方針を策定しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | 3)ため池の流域および用水受益地の状況を把握しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | 4)堤体および付帯施設の整備の方針は，立地条件， 利水状況等からみて適切か。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | 5)改修する堤体軸及び洪水吐，取水施設等の配置は適切か。（現況堤に対し，洪水吐・取水施設・下流水路等の相互の関連から検討しているか） | 協議資料 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | 6)緊急放流施設の要否を確認しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．２ |
|  |  | (2)適用すべき基準について確認しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)対外協議事項とその内容について把握しているか。 | 設計打合 記録 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ４ | 現地調査の結果 | (1)対象地域の写真撮影を行っているか。 | 現地調査資料 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．４ |
|  |  | (2)測量図に下記事項が明記されているか。 １）堤体の標高、洪水吐，取水施設，その他構造物 の位置と標高 ２）下流引継水路の状況（排水路，用水路等） | 現地調査資料 添付図面 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．４ |
|  |  | (3)設置予定地付近の土地利用状況（地目）は把握し ているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)設置予定用地（工事用道路用地を含む）付近に支 障となる障害物の有無について把握しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (5)土取り場，建設発生土受入地予定地の状況を把握しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (6)設置予定地周辺の環境状況（史跡・埋蔵文化財・生態系保全・景観等の配慮）を把握しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ５ | 設計計画 | (1)堤体改修計画 1)計画基礎地盤は適切か。（地層構成，透水度） | 協議図面 協議記録 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)改修理由及び土質諸元に即した改修工法か | 協議記録 協議資料 | ○ | レ | ○ | レ |  | １．５ |
|  |  | 3)築堤材料は，粒径加積曲線，せん断強度，透水 度等から適性範囲にあるか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)地質調査・土質調査等の結果により，堤体の諸 数値および基本断面を決定しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 5)改修計画における下記事項を把握しているか。 ①計画FWLは現況水位もしくはそれ以下の高さ か。 ②改修計画平面・縦横断図 ③基準に示される堤体標準断面の適用は妥当か。 （補正すべき要素はないか） ④堤体安定計算の要否もしくは検討ケースは適 切か。 | 協議記録 協議資料 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (2)洪水吐の設計 1)洪水吐の位置・形式は，地形・地質・下流引継 水路等の条件を満足しているか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)平面・縦断線形は，水理的に円滑かつ良好な地 山上か。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)設計洪水量又は計画降雨規模の超過確率年を確 認しているか。（Ａ・Ｂ・Ｃ項） | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)取水施設 1)取水施設の位置，形式・取水量について確認して いるか。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)引継位置および水理諸元について確認している か。 | 〃 | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)施工計画 1)施工・仮設設計の方針は，基本条件・制約条件を 確認した上で立案しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)場内道路，場外道路の計画は，改修工事と整合が 取れているか。（建設位置，工事順序・スケジュ ール等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)本工事に係る，用地関係，補償施設，補強施設等 の有無を確認しているか，あるいはその構想は適 正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (5)環境との調和及び景観に配慮した設計となっているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |

工　　種

ため池整備

〔2〕細部条件の照査表

○○事業　　○○池測量設計業務

発注者名

○○農政局　　○○事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

○○　○○

照査技術者

氏名

○○　○○

業　務　名

○○コンサルタント（株）

○○年○○月○○日

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 確 認 | 該 当 対 象 | 確 認 |  |  |
| １ | 一般事項 | (1)堤体および構造物設計に適用する設計基準・指針・ 標準設計等を確認（明記）しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.１ |
|  |  | (2)使用する電算ソフトはチェック済か。（テストラン もしくは実積による検証など） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)構造設計（細目）に対しては，後述の実施設計照 査要領の照査条件の調査を満足しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)施工後の維持管理が考慮されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.2 |
| ２ | 水理・水文計算 | (1)流域面積は適正か。（間接流域がある場合の流入量評価,貯留効果の適否など） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | (2)貯水池および堤体・付構造物整備の基となる 水理・水文に係る計算式および各諸元の数値は適正 か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 1)設計洪水量決定に使用する基準およびデーター は適切か。（Ａ・Ｂ・Ｃの各項の流量） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 2)貯留効果の判定は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 3)洪水吐と減勢工の設計流量の使い分け。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | (3)改修による利水諸元の変化を確認しているか。（貯 水量・池水位の変化等の観点から） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.１ |
| ３ | 堤体設計 | (1)堤体標準断面の決定経過は明確かつ適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.１ |
|  |  | (2)計画基礎地盤は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)土質定数の決定根拠を明確にしているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)堤体の安定計算式は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.１ |
|  |  | 1)設計仕様書に記載されている検討の処理がなさ れているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)土質諸元の決定根拠は明確かつ適切か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)安定計算結果は一覧表にするなど明確にしてい るか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)環境及び景観対策は適切か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ４ | 洪水吐の設計 | (1)基本設計段階に対し大きな変更点はないか。（建設 位置，規模・タイプ，平面・縦断線形等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (2)洪水吐の水路構成は適切か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)減勢工の形式は隣接地形および下流水路状況と整 合が取れているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)洪水吐規模・越流水深決定の根拠は明確かつ適正 か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ５ | 取水設備 | (1)基本設計に対し大きな変更点はないか。（建設位 置，タイプ，取水位等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (2)取水孔の口径・数・位置は確認がとれているか。（利 水慣行等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)底樋管の改修は，現在の立地環境および構造基準 等からみて適正か。(改修軸，規模，工法など) |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ６ | 設計条件 | (1)設計条件は適切か。 1)材料の単位体積重量 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 2)材料の種類と許容応力度。（低減率，割増し率 等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 3)上載荷重の種類と適用施設の区分。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)設計震度 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 5)土質定数及び土圧係数 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 6)地下水位の設定 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.１ |
|  |  | (2)安定計算式の要否判断及び安定条件判定基準は 適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (3)部材設計 1)鉄筋かぶりと構造部材は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.3 |
|  |  | 2)各部材が応力的に最も不利となる検討ケースが 設定されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (4)電算ソフトを使用した場合，インプット・アウト プットデータは適正か。 また検討結果は，一覧表として整理するなど適 正判断を明瞭にしているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ７ | 設計図 作成 | (1)規格は特別仕様書と整合しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | - 計画一般図に必要な項目が記載されているか。（水位、地質条件等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | - 使用材料・規格は計算書と一致しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | - 構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | (5)計算結果に基づいた適切な配筋がされているか。 鉄筋の継手位置は構造・施工の両面から適正か。 また，鉄筋の段落しあるいは継手が集中する場合の処理は適切か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | (6) 構造・寸法線の表示・線の種類は的確に使い分け されているか。（構造線と寸法線・現況線，指定 仮設と任意仮設の識別 等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |
|  |  | (7)特記事項はないか，ある場合は記載されているか |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 2.5 |

工　　種

ため池整備

〔3〕成果品の照査表

○○事業　　○○池測量設計業務

発注者名

○○農政局　　○○事業所

受注者名

確認の日付

確認担当者

氏名

○○年○○月○○日

照査の日付

○○　○○

照査技術者

氏名

○○　○○

業　務　名

○○コンサルタント（株）

○○年○○月○○日

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該 当 対 象 | 確 認 | 該 当 対 象 | 確 認 |  |  |
| １ | 未確認事項の確認 | - 前回の照査以降での変更事項あるいは未解決事項はないか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ２ | 仮設計画 | - 工事用道路 1)路線の位置・線形は適正か。 | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.１ |
|  |  | - 工事用車両の通行が可能な道路規模であるか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 土工流用計画は適正か - 池敷き・土取り場・建設発生土受入地および仮設道 路構築間での土工流用は適正か。 - 泥土処理，地盤改良の有無，ある場合の処理は適切か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ３ | 数量計算 | - 数量一般 1)数量計算は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。（有効数値、位取り、単位、区分等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)数量区分は施工工程・施工機械等と整合してい るか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 3)数量計算に用いた寸法は、図面と一致している か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 4)数量取りまとめは、種類毎、材料毎に打合わせ に合わせてまとまっているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (2)土工計算 1)施工区分毎に土工図が作成されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | 2)土工流用計画の下に，数量が取りまとめられて いるか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ４ | 施工計画 | - 施工方法は適正か。 | 報告書 | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.1 |
|  |  | - 工事規模・現場状況に見合った施工機種の組み合わせか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 工程計画は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 経済性、安全性が配慮されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 工事中の環境面（騒音、汚染対策等）に配慮がなされているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (6)施工ヤード・施工スペースを確保しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | (7)仮説計画（道路、排水）は妥当か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ５ | 特別仕様書 | (1)工事特別仕様書の内容は適正か。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  | 3.2 |
| ６ | 概算工事費 | - 適用基準及び打合せ事項と整合しているか。（区分、歩掛、単価、積算方法等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 積算の要領を明記しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ７ | 報告書 | - 指定条件及び打合せ事項と整合しているか。（製本内容、まとめ方、図面整理等） |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 報告書の構成は、設計業務報告書標準様式（案）に準拠しているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 計算に使用した計算式、数値及び引用された文献等の出典及び根拠は明確になっているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 計算過程が理解しやすいようになっているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 電算での処理データは整理されているか。 また，本文と区別されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
|  |  | - 引継事項あるいは今後の課題はないか。もしくは整理されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |
| ８ | コスト縮減対策 | (1)施策の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 |  | ○ | レ | ○ | レ |  |  |