17．ため池整備

17－1　記 入 上 の 留 意 点

（１）一般事項

① チェック・選択の方法は該当する「□マーク」に、「■又はレ」を記入する。

② 「表　及び　　　　　　」は，数値もしくは文字を記入する。

項目が不足する場合，表現しきれない場合，特記事項がある場合等は，適宜，備考欄を利用する。

③ 該当する項目がない場合は、「該当無し」を記入する。（記入モレか否かを識別するため）

④本資料は，農業用ため池を改修（堤高Hが15ｍ未満）する場合の標準的な作業項目で表示している。これにより難い場合，特記事項がある場合等においては，備考欄あるいは頁末に追加補完のこと。

（２）「総括表」に係る細目

・改修計画項は，「現況施設」と「改修計画」の諸元を対比調で記入する。

・改修理由（細目）項は，該当する全ての項目に「○」，該当しない項目に「×」を記入する。

・現況施設に関る項目で，実測値が無い場合など不明な内容に対しては「――」を記入する。

（３）「設計内容要点記載表」に係る細目

１）基本条件（記載表1.1～1.5）

・「設計目的・主旨等」の有無選択により，業務の内容を明確にするものである。

・設計区分欄は標準的な項目で設定している。特記項目等がある場合は，適宜，備考欄あるいは内容欄の空白部を利用する。

・選択項目等で□が複数個ある場合は，該当する全ての項目に「■」を記入する。例えば,（改修の対象となる施設項では，■堤体上流,　□堤体

下流,　■洪水吐,　■取水口,　□底樋,■緊急放流施設,　等々　　）

２）細部条件（記載表2.1～2.5）

・記載表は，ため池整備の標準的工種として，①堤体設計　②洪水吐設計　③取水施設の３工種及び構造部材設計で構成している。

この他，基礎工，仮設道路（地区外）等がある場合は，適宜，他の照査表を準用するか，内容に応じた照査項目を補完すること。

・このうち構造部材設計表は，付帯工設計に際して共通する基本条件を明記している。施設毎に異なる場合は，備考欄等でその内容を記載する。

・洪水吐設計・取水施設設計の部材応力及び配筋計画項では，代表的な断面・部材のみを表示している。構造規模あるいは部材応力が大きい場合

などで，部材の内側・外側共に応力配筋を有する場合等においては，適宜，記載表を追加すること。

・安定計算項において,現況堤体の安全率を計算しない場合は,「―――」を記入する。（記入モレと識別する。）

・安定・構造計算の工種及びケースは多大な量となるので、報告書の各工種結果一覧表を添付するなどにより対応すること。