- 用水機場工

〔記入例〕

3-1　記入上の留意点

用水機場工の記入上の留意点

（１）総括表

施設計画の概要が把握できる様、出来るだけ詳細に記入する。

（２）1.1（設計目的、主旨等）

有無の選択により、業務内容を明確にする。又、特記すべき事項については頁末の特記事項の欄に記入する。

（３）1.2（設計基本条件）

設計条件の根拠については必ず明記する。

（４）1.6（対外関係）

特記事項の欄に関係機関との協議日時、内容等を記入する。

（５）1.7（貸与資料の確認）

既に検討されている概略、基本設計、測量、地質調査等の業務名や関連事業等の資料名を特記事項の欄に記入する。

（６）1.8（現地調査結果）

現地調査日時を明記する。

（７）1.9（設計計画）

1.1（設計目的、主旨等）に於いて特記すべき事項が合った場合は、設計計画にどの様に反映されているか特記事項の欄

に記入する。

（８）2.1（協議事項）

協議事項の内で特筆すべき事項があった場合は、特記事項の欄に記入する。

（９）2.4（樋門、樋管の設計）、2.5（護岸工の設計）、2.6（仮締切堤の設計）

河川側との協議日時、指摘事項を特記事項の欄に記入する。

（10）2.8（建屋設計）

土木事務所、市町村役場、管轄消防署との協議日時、指摘事項を特記事項の欄に記入する。

（11）2.10（鉄筋コンクリート構造物）

構造物ごとに作成する。

機場工については、ポ技術書 P.550“ 表 13.1 ポンプ場の標準的な型式と特徴 ”のどのタイプに該当するか明示する。

（12）2.11（基礎工）

構造物ごとに作成する。