13-4　照　査　表

工　　　　種

〔１〕基本条件の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当者

氏名

照査技術者

氏名

基 本 条 件 の 照 査 表

工種：基礎工

| NO | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 |  | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容 (要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 設計の目的・ 主旨等 | １）目的・主旨を理解しているか。 |  | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）設計の範囲、数量及び主な作業項目とその精度、工程等について把握しているか。 |  | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計基本条件 | - 荷重の種類は確認しているか。 |  | 共通仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 土質条件は、土質調査結果に基づき決定されているか。 |  | 特別仕様書 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 適用すべき基準（道路橋示方書、建築基礎構造設計指針等）について確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４）地層構成の把握は適正か。（特殊土壌地帯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）土質定数の設定は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６）地下水位等の設定は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 貸与資料の確認 | １）貸与資料の不足事項、追加事項があるか。 |  | 貸与資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）事業所に統一された基準要領があるか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 現地調査結果 | １）対象地域の写真撮影を行っているか。 |  | 現地調査資料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）地形・地質（特殊土壌地帯）・土地利用等現地の状況を把握しているか。 |  | 現場写真集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 設置予定用地（工事用道路用地を含む）付近で支障となる障害物の有無を把握しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４）用地の制限条件を確認しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）施工時の注意事項を把握しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６）ボーリング等により支持層､地質N値、地下水位等を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |

工　　　　種

〔２〕細部条件の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当者

氏名

照査技術者

氏名

細 部 条 件 の 照 査 表 （1/2）

工種：基礎工

| № | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 一般事項 | １）市販プログラムソフトを使用する場合、チェック（テストラン等）は済んでいるか。 | 共通仕様書 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）当該構造物の設計に、どの様な基準書、示方書、指針、標準設計が関係しているか。 | 業務計画書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３）基礎工の施工位置は、適切に選定されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 荷重及び 安定計算 | １）荷重の種類 | 共通仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）水平震度の解析法（震度法、修正震度法、応答変位法、動的解析法）は、どれを用いるか、チェックしたか。また、補正係数は妥当な値か。 | 特別仕様書 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３）基礎形式の選択は妥当か。（直接基礎、杭、ケーソン・ウェル等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４）支持層への根入れ深さは妥当か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）地盤定数は妥当か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６）照査項目は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ７）荷重の組合せは適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ８）許容応力度の割増は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ９）安定計算のチェックは実施されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10）接地圧は許容支持力以内か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11）圧密沈下量は許容値以内か |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12）杭基礎のある場合は次下もチェック。 a 配置、間隔はバランスがとれているか。基準をクリアしているか。 |  |  |  |  |  |  |  |

細 部 条 件 の 照 査 表 （2/2）

工種：基礎工

|  | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
|  |  | b 施工場所の振動・騒音規制を考慮して杭工法を決定しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c 同一基礎内において、長さの極端に異なる摩擦杭を使用していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d 圧密沈下を生じる恐れのある地盤に杭を打設する場合における負の周辺摩擦力について検討しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e 水平力を杭とフーチング根入れ部分と共同で分担させる場合、両者の分担割合は充分検討されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f 鋼杭において、腐食による減厚を忘れてはいないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g 載荷試験により確認する必要がある要素があるか。（水平・鉛直方向地盤反力係数等） |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 部材の設計 （杭の設計は 除く） | １）コンクリートの許容応力度は適切か。 | 共通仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）鉄筋の種類とその許容応力度は適切か。 | 特別仕様書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 応力計算のチェック（又はパソコン入力時のチェック）は実施しているか。 | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 鉄筋の被りは指定があるか。指定がない時は、どの様な基準や環境条件によったか明確になっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）その他の安全性確認要素に忘れはないか。 （たわみ量、変位量、座屈等） |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ | その他 | １）基礎杭の設計法は妥当か。 | 設計打合書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）地盤改良。 |  |  |  |  |  |  |  |

工　　　　種

〔３〕成果品の照査表

業務名

発注者名

受注者名

確認の日付

照査の日付

確認担当者

氏名

照査技術者

氏名

成  果  品  の  照  査  表 （1/2）

工種：基礎工

| № | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| １ | 一般事項 | 1) 報告書の構成は、設計業務報告書標準様式（案） 準拠しているか。 準拠していない場合その理由は明確か。 | 業務報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 計算に使用した計算式、数値及び引用した文献等の出典及び根拠は明確となっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) 計算式及び記号の説明がなされているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) 計算方法を追跡できるようになっているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 基礎に関する設計の基本方針、設計条件等が詳細に説明されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 設計計算書 | １）打合せ事項は、反映されているか。 | 設計打合せ記録 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）荷重の組合せと必要な計算ケース、荷重の割り増し等は適正か。 | 業務報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３）安定計算結果は、許容値を満たしているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４）部材断面計算、応力度計算はチェックしてあるか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）杭径、杭配置は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６）地盤改良の範囲は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 設計図面等 | １）規格は特別仕様書と整合しているか。 | 設計打合せ記録 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）構造詳細図は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。 | 設計図 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３）計算結果に基づいた適切な配筋が、なされているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４）地質条件、水位等が図面に明示されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ５）使用材料は計算書と一致しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ６）図面が明瞭に描かれているか。（構造物と寸法線の使い分けがなされているか。） |  |  |  |  |  |  |  |

成  果  品  の  照  査  表 （2/2）

工種：基礎工

| № | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 確 認 |  | 備 考 | 設計内容(要点) 記載表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 確 認 | 該当対象 | 確 認 |  |  |
| ４ | 数量計算 | - 数量計算は、適用基準及び打合せ事項と整合しているか。（有効数値，位取り，単位，区分等） | 設計打合せ記録 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２）数量計算に用いた寸法は図面と一致しているか。 | 業務報告書 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３）数量とりまとめは、種類毎に材料毎に打合せに合わせてまとめられているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | コスト 縮減対策 | 施設の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果が整理されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |