１３．基 礎 工

〔記入例〕

13-1　記入上の留意点

基礎工の記入上の留意点

- 基礎工は、汎用性の高い直接基礎と杭基礎を対象とした。

- ＳＩ単位系を使用する。

- 標準値、単位等はＳＩ単位系を使用する。（別紙参照）

- 照査のフローチャート

1)　照査の骨格的手順を示した。

2)　地震時保有水平耐力法による検討は、上部工が行われている時のみ適用する。

（４）総括表

1)　直接基礎と杭基礎は、別様式とした。

2)　本表により、基礎工構造物の安定が総括チェックできる表とした。

3)　総括表は、設計担当者が記入する。

（５）照査は、確認欄を担当技術者が記入した上で、照査欄を照査技術者が第３者の目で確認し、それぞれチェックマークを記入する。

（６）設計内容(要点)記載表

1)　チェックに当たっては、適用基準を明確にすること。

2)　本照査の手引書は、道示Ⅳ，Ⅴを基調として作成している。

3)　各基準の相互乗り入れ（つまみ食い）は、できるだけ避けるものとする。やむを得ない場合は、打合せ事項で整理するものと

する。

4)　基礎工は、機場工等工種の一部品として位置づけられるものである。したがって、チェック内容が細かくなるので、煩瑣を避けるため別紙方式を導入している。

5)　設計内容（要点）記載表の該当項目欄は、チェックマーク又は、必要事項を記入する。

〈資料〉

SI（国際単位系）への換算率表

| 量 | SI単位以外 |  | SI単位 |  | SI単位への 換 算 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 記 号 | 名 称 | 記 号 |  |
| 力 | 重量キログラム | 載 | ニュートン | Ｎ | 9.80665 |
| 応 力 | 重量キログラム毎 平方センチメートル | 載/遍 | パスカル | Pa | 9.80665 9.80665×10-2 |
|  |  |  | ニュートン毎 平方ミリメートル | Ｎ/mm2 |  |
| 圧 力 | 重量キログラム毎 平方センチメートル | 載/遍 | パスカル | Pa | 9.80665 |
| 仕 事 | 重量キログラム メートル | 載･ｍ | ジュール | Ｊ | 9.80665 |
| 加速度 | ガル | gal | メートル毎秒毎秒 | m/s2 | 10-2 |
|  | ジー | g |  |  | 9.80665 |
| 角 度 | 度 | ° | ラジアン | rad | π/180 |

（注）SI単位以外の量×SI単位への換算率＝SI単位における量

例：1載×9.80665 ＝ 9.80665N