1.1-2　照査のフローチャート

フィルダム照査のフローチャート

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　受注者の作業

起　　案

発注前照査

第１回打合せ

基本条件整理

現地調査（その１）

資料の検討

設計計画

ダム軸・堤体及び諸施設の配置

設計洪水量・堆砂量

背水計算

貯水池及び堤体規模の検討

照査1

第３回打合せ

確認1

業務発注者の照査

各種条件提示

仕様書・条件等の確認

業務計画書の作成

基本条件の照査

照査技術者

第　１　次

関係者調整

確認①

臨時打合せ

基本条件の確認

NO

NO

YES

YES

契　　約

（発注前のチェックリスト）

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

設計（その１）

堤体座取りの検討

設計数値の決定

第３回打合せ

設計（その２）

・堤体の設計

・監査廊の設計

・基礎処理の設計

・洪水吐の設計

・取水設備の設計

・仮排水路の設計

（・附帯工の設計）

・設計図の作成

照査2

第４回打合せ

確認2

細部条件の照査

照査技術者

第　３　次

関係者調整

細部条件の確認

NO

NO

YES

YES

YES

NO

現地調査（その２）

第　２　次

関係者調整

NO

YES

臨時打合せ

臨時打合せ

発注者の作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業フロー図　　　　　　　　　　　　　受注者の作業

設計（その３）

数量計算

仮設備計画

施工計画

特別仕様書作成

概算工事費精算

照査3

第５回打合せ

確認3

成果品の照査

成果品の確認

報告書作成

成果品の提出

検　　査

照査技術者

YES

ＮＯ

調査・試験計画の立案