（別記様式１）

家畜伝染病予防法施行規則第○条第○号及び第○条第○号※１（並びに牛

海綿状脳症対策特別措置法施行規則第○条第○号※１）の規定による学術

研究機関の指定申請書

年　月　日

農林水産大臣　殿

申請者

氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住　所

○○※２に関する学術研究を行うため、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号）第○条第○号及び第○条第○号※１（並びに牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成14年農林水産省令第58号）第○条第○号※１）の規定による学術研究機関の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１　学術研究機関の名称

２　学術研究機関の所在地

３　事務上の連絡先（担当者の氏名及び所属部署名、住所、電話番号、ＦＡＸ番　号、メールアドレス）

４　学術研究の対象とする監視伝染病の種類

５　監視伝染病の病原体の接種を行う動物種名

６　監視伝染病の病原体を用いた学術研究の概要

※１　該当省令の該当条項を記載する。

※２　学術研究の対象とする監視伝染病の種類を記載する。

注意　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること

２　添付資料として、別紙１の書類を添付すること。

別紙１

１　法人の登記事項証明書

２　監視伝染病の病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた学術研究機　関内外の見取図

３　監視伝染病の病原体取扱施設のうち、監視伝染病の病原体の取扱いに係る室　の間取り、設備、用途及び出入口を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図

４　監視伝染病の病原体取扱施設のうち、監視伝染病の病原体の取扱いに係る主　要部分の縮尺を付けた立面図（当該部分が全て前号の平面図に図示されている　場合を除く。）

５　その他当該申請に係る監視伝染病の病原体取扱施設が第３第２項第１号の施　設等の要件（伝達性海綿状脳症の病原体取扱施設にあっては、「動物の伝達性　海綿状脳症の実験指針（平成15年10月16日動物の伝達性海綿状脳症実験指針　検討会決定）第２章第１の１の動物実験に係る施設及び取扱いの基準）に適合　していることを説明した書

（別記様式３）

家畜伝染病予防法施行規則第○条第○号及び第○条第○号※１（並び

に牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第○条第○号※１）の規定に

よる学術研究機関の指定申請変更届出書

令和　年　月　日

農林水産大臣　殿

届出者

氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住　所

令和○○年○○月○○日付け農林水産省指令○○消安第○○号をもって、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号）第○条第○号及び第○条第○号※１（並びに牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成14年農林水産省令第58号）第○条第○号※１）の学術研究機関に指定されたことについて、申請事項に変更があるので、下記のとおり届け出ます。

記

１　変更の内容

２　変更の理由

３　変更の年月日

※１　該当省令の該当条項を記載する。

注意　１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　申請書の添付資料の内容に変更が生じた場合には、変更後の内容を　　　　記した書類を添付資料として添付すること。

（別記様式４）

災害時応急措置届出書

令和　年　月　日

農林水産大臣　殿

届出者

氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

住　所

「家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に基づく学術研究機関の指定に係る基準等」（平成24年○月○日付け24消安1106号農林水産省消費・安全局長通知）第４の１の規定により応急の措置を講じましたので、同２の規定により、下記のとおり、届け出ます。

記

| 災害発生日時 |  |
| --- | --- |
| 災害発生場所 | 学術研究機関の名称 |  |
|  | 学術研究機関の所在地 |  |
|  | 具体的な発生場所 |  |
| 推定される災害発生原因 |  |
| 学術研究の対象とする監視伝染病の病原体の種類 |  |
| 応急措置の内容 |  |
| 監視伝染病の病原体の種類による家畜の伝染性疾病の発生若しくはまん延の状況又はそれらのおそれの状況 |  |
| 事 務 上 の 連 絡 先 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
|  | 事務担当者の氏名及び所属部署名 |  |
|  | 電話番号及びＦＡＸ番号 |  |
|  | メールアドレス |  |
| 事務処理欄 |  |

注意　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

記載例（様式自由）

取扱施設が家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置

法施行規則に基づく学術研究機関の指定に係る基準等第３第２項第１

号の施設等の要件に適合していることを説明した書類

イ－(1)  実験室内部（壁、床など）の表面が消毒の容易な構造       有 ・ 無

(2)　①　実験室内部に安全キャビネットを備えていること　 　　有 ・ 無

（安全キャビネットのクラス：ⅡＢ）

②　次のいずれかに該当　 　　　　　　　　　　　　 　　適 ・ 否

（ⅰ）病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない 　適 ・ 否

（ⅱ）安全キャビネットに収容できない大きさの動物使用　 適 ・ 否

(3)　①　実験室内に足若しくは肘で又は自動で操作することが　 有 ・ 無

できる手洗い設備を設けていること

②　同等以上の効果の措置を講じていること               有 ・ 無

（措置：実験室内では手袋を装着し、退室時にはずす）

(4)　実験室への鍵その他の閉鎖のための設備又は器具　         有 ・ 無

ロ　①　飼育設備はアイソレーター内に設けていること              適 ・ 否

②　実験室内の排気設備

(1)　排気設備は、空気が実験室の出入口から実験室の内部へ流   有 ・ 無

れる構造

(2)　排気設備は、実験室からの排気が、一以上のヘパフィルタ   有 ・ 無

ターを通じてなされる構造れる構造

(3)　排気設備の稼働状況の確認のための装置                   有 ・ 無

（設置装置：差圧計）

ハ　滅菌等設備の取扱い施設内への設置                        　    有 ・ 無

ニ　上記の機能維持に係る年１回以上の定期点検                     有 ・ 無