別紙７　医薬品ＧＭＰ省令、再生医療等製品ＧＭＰ省令及び医療機器等ＧＭＰ省令の点検

Form 7　GMP inspection sheet related to manufacturing for veterinary medicinal products, regenerative medical products, medical devices

３．医療機器等ＧＭＰ省令点検表

３．Check list for GMP Ordinance for Medical Devices, etc.

（４）体外診断用医薬品の製造業者等における製造管理及び品質管理

（４）Manufacturing and Quality Control in Manufacturers of in-vitro diagnostics

| 製造所所在地 Location of the manufacturing establishment |  | 電話番号 Phone No. |
| --- | --- | --- |
| 製造所名称 Name of the manufacturing establishment |  |  |
| 製造業登録期間 Valid period | 年 月 日～ 年 月 日 From Year Month Day until Year Month Day |
| 製造業登録証番号 Number of registration | 製造体外 第 号 seizoutaigai No. |
| 点検年月日 Date of inspection |  | 点検者氏名 Name of inspector |  |

| 該当条文 Relevant article | 項 目 Inspection items | 適 Compliance | 不適 Non- compliance | 備考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第32条 Article 32 | 体外診断用医薬品製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしているか The Manufacturers pays special attention to avoiding interfering with the execution of operations by Manufacturing site manager of in-vitro diagnostics. |  |  |  |
| 第33条第１項 Article 33-(1) | 生物学的製剤に係る作業を行うときは、次の各号に掲げる事項を厳守しているか When conducting the operation pertaining to biological preparations, manufacturers of biological preparations strictly observes the following listed matters. |  |  |  |
| 第33条第１項第１号 Article 33-(1)-(ⅰ) | 作業室内の空気を消毒するとともに、作業室内の天井、壁面、床面及び作業室内に設置されている作業台その他の設備品の表面の清掃及び消毒をしているか To introduce dust-removed and sterilized air into the working room; and clean and disinfect the surface of the ceiling, wall surface, floor surface, work table installed in the room, other facilities and instruments, and devices. |  |  |  |
| 第33条第１項第２号 Article 33-(1)-(ⅱ) | 作業員以外の者が作業室へ出入りすることを制限しているか To restrict persons other than workers from entering and leaving the working room. |  |  |  |
| 第33条第１項第３号 Article 33-(1)-(ⅲ) | 病原微生物により汚染された物品又は機械器具は、当該製造所の構内において、焼却又は消毒しているか To incinerate or disinfect items, instruments and equipment contaminated with pathogenic microorganisms in the manufacturing site. |  |  |  |
| 第33条第１項第４号 Article 33-(1)-(ⅳ) | 作業員は、更衣場所においてその衣服及び履物を清潔な作業用の衣服及び履物に交換し、作業中には清潔な作業用の帽子及びマスクを着用しているか Workers must change their clothing and footwear to a clean clothing and footwear for work at the changing room; and wear a clean working cap and mask during operation. |  |  |  |
| 第33条第２項 Article 33-(2) | 生物学的製剤にあっては、製造管理責任者は、次に掲げる事項を記載した細胞及び微生物の株の取扱いに関する記録を作成の日（当該細胞及び当該微生物を製造に使用するときは、製造に使用しなくなった日）から５年間これを保存しているか In case of biological preparations, the manufacturing control manager prepares the records the records concerning the following listed matters with regard to the handling of cells and microorganism strains and preserve them for 5 years from the day of preparation (in the case of using the cells or microorganisms for manufacturing, the day when they are no longer used for manufacturing). |  |  |  |
| 第33条第２項第１号 Article 33-(2)-(ⅰ) | 細胞又は株の名称（種類名を含む。）及びその由来 Name of the cell or strain (including type name) and its origin |  |  |  |
| 第33条第２項第２号 Article 33-(2)-(ⅱ) | 受領先及び受領の年月日（分離した場合にあって は、分離年月日及び分離したときの記録） The recipient and the date of receipt (in the case of isolation, the date of the isolation and the record of the isolation process) |  |  |  |
| 第33条第２項第３号 Article 33-(2)-(ⅲ) | 継代数、継代年月日及び継代方法 Number of the passages, date of the passage and method of the passage |  |  |  |
| 第33条第２項第４号 Article 33-(2)-(ⅳ) | 継代中に生じた変化及びこれに対してとった処置 Changes that occurred during passage and the action taken for it |  |  |  |
| 第33条第２項第５号 Article 33-(2)-(ⅴ) | 生物学的性状及び毒力並びにこれらを検査した年月日 Biological properties, toxicity, date of examination of these |  |  |  |
| 第33条第２項第６号 Article 33-(2)-(ⅵ) | 保存方法 Store method |  |  |  |
| 第33条第２項第７号 Article 33-(2)-(ⅶ) | 製造に使用したときは、その年月日並びに製造品名及び製造番号 When used for manufacturing, the date of production, the product name and the product number |  |  |  |
| 第33条第２項第８号 Article 33-(2)-(ⅷ) | その他参考となる事項 Other referential matters |  |  |  |
| 第34条第１号 Article 34-(ⅰ) | 体外診断用医薬品の製造所（最終製品の保管のみを行う製造所を除く。）の構造設備の基準 Standards for the structures and facilities of manufacturing sites of in-vitro diagnostics (excluding ones of storage operation of finished products only) |
|  | 作業所 Workspaces |
|  | 当該製造所において製造する製品を支障なく製造するために必要な設備及び器具を備えているか The necessary facilities and instruments are provided for manufacturing products without hindrance. |  |  |  |
|  | 作業を行うために支障のない面積を有しているか The workrooms are distinctly separated from the residential area and kept clean. |  |  |  |
|  | 常に居住する場所及び不潔な場所と明確に区別され、かつ、清潔であるか The workrooms are distinctly separated from the residential area and kept clean. |  |  |  |
|  | 採光は適切か Appropriate and adequate lighting is provided |  |  |  |
|  | 換気は適切か Appropriate and adequate ventilation is provided |  |  |  |
|  | 防じん設備を備えているか Dust prevention facility is equipped. |  |  |  |
|  | 防虫設備を備えているか Insects proof facility is equipped |  |  |  |
|  | 防そ設備を備えているか Mouse-proof facility is equipped. |  |  |  |
|  | 廃水の処理に要する設備を備えているか The facility of waste water treatment is equipped. |  |  |  |
|  | 廃棄物の処理に要する設備を備えているか The facility of disposal of waste is equipped. |  |  |  |
|  | 原料又は製品により有毒ガスを発生する場合には、その処理に要する設備を備えているか The Facility for treating toxic gases is prepared if the toxic gases are generated from raw materials and products. |  |  |  |
|  | 作業員の消毒のための設備を備えているか The facility to disinfect the workers is equipped. |  |  |  |
|  | 専用の作業用衣服及び履物を備えているか The dedicated working clothes and shoes for the workers are provided. |  |  |  |
|  | 原料のひょう量並びに製品の調整、充填及び閉塞作業を行う作業室 Workrooms for weighing of the raw materials, preparation, filling of product and closing operation |
|  | 作業員以外の者の通路とならないように造られているか The workroom is constructed so as not to allow passage of personnel other than those working |  |  |  |
|  | 出入口及び窓は、閉鎖することができるか Entrances/exits and windows in the room are able to be locked. |  |  |  |
|  | ごみの落ちるおそれのない天井が張られているか The ceiling is installed not to fall off any dirt from ceiling. |  |  |  |
|  | 床面は、表面が滑らかですき間のない汚れをとることができるもので仕上げてあるか The surface of the floors is smooth without any crevices and be cleanable. |  |  |  |
|  | 室内のパイプ、ダクト等の設備は、ごみのたまらない構造であるか（若しくは、清掃が容易であるか） The facilities, such as pipes and ducts in workrooms are prevented from accumulation of dirt. (or they are readily cleanable) |  |  |  |
|  | 原料、資材及び製品の貯蔵設備 Storage facilities for raw materials, materials and products |
|  | 原料、資材及び製品を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を備えているか The facilities have the equipment that is required to hygienically and safely store raw materials, materials and fixings. |  |  |  |
|  | 貯蔵条件により変質のおそれがある製品又は原料の貯蔵については、恒温装置、温度計その他必要な計器を備えているか The thermostatic device, thermometer or other necessary instruments are prepared if the products or the raw materials are likely to change in quality depending on storage conditions. |  |  |  |
|  | 試験検査設備 Testing facilities |
|  | 当該製造所の製品及び原料の試験検査に必要な設備及び器具を備えているか（若しくは、第34条に適合する他の試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行っているか） The necessary facilities and instruments for test and inspection of products and raw materials are prepared at manufacturing sites. (or test and inspection are conducted under self-responsibility when utilizing other testing institution complied with Article 34) |  |  |  |
| 第34条第２号 Article 34-(ⅱ) | 最終製品の保管のみを行う製造所の構造設備の基準 Standards for structure and facilities of the manufacturing plant that only stores the finished products |  |  |  |
|  | 保管設備 Storage facilities |
|  | 原料、資材及び製品を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を備えているか The facilities have the equipment that is required to hygienically and safely store raw materials, materials and fixings. |  |  |  |
|  | 貯蔵条件により変質のおそれがある製品又は原料の貯蔵については、恒温装置、温度計その他の必要な計器を備えているか The thermostatic device, thermometer or other necessary instruments are prepared if the products or the raw materials are likely to change in quality depending on storage conditions. |  |  |  |
|  | 作業所 Workrooms |
|  | 作業を適切に行うために支障のない面積を有しているか The workrooms have adequate space to carry out the work. |  |  |  |

第33条第２項第８号：

具体的な記載内容を記入し、それぞれについての適否を判定すること。

Article 33-(2)-(ⅷ):

Specific details should be included and suitability should be determined respectively.

第34条第１号：

不適である項目については、改善方針、スケジュール等を別紙に記載し、添付すること。

Article 34-(ⅰ):

For non-conformed items, appendix that included the improvement policy and schedule should be attached.

※the manufacturing supervisor of in-vitro diagnostics.：

In case of �Foreign Manufacturer of medical devices, etc.�, it is �Manufacturing site manager�